## Algemene info
Parameter | Waarde | parameter_name
Betrokken jaar (= Y-1): |  | alg_rapporteringsjaar

## Profiel van het net
Type | Parameter | Spanningsniveau | DNB1 | DNB2 | Eenheid | parameter_name
Aantal netgebruikers en verdeelde elektriciteit | Aantal netgebruikers op 31/12/Y-1 | Laagspanning (< 1 kV) |  |  | - | profiel_n_dng_ls_dec
| Aantal netgebruikers op 31/12/Y-1 | Middenspanning (≥ 1 kV en < 30 kV) |  |  | - | profiel_n_dng_ms_dec
| Aantal netgebruikers op 31/12/Y-1 | Hoogspanning (≥ 30 kV en ≤ 70 kV) |  |  | - | profiel_n_dng_hs_dec
| Aantal netgebruikers op 01/01/Y | Laagspanning (< 1 kV) |  |  | - | profiel_n_dng_ls_jan
| Aantal netgebruikers op 01/01/Y | Middenspanning (≥ 1 kV en < 30 kV) |  |  | - | profiel_n_dng_ms_jan
| Aantal netgebruikers op 01/01/Y | Hoogspanning (≥ 30 kV en ≤ 70 kV) |  |  | - | profiel_n_dng_hs_jan
| Afgenomen elektriciteit in Y-1 | Laagspanning (< 1 kV) |  |  | MWh | profiel_v_elek_ls
| Afgenomen elektriciteit in Y-1 | Middenspanning (≥ 1 kV en < 30 kV) |  |  | MWh | profiel_v_elek_ms
| Afgenomen elektriciteit in Y-1 | Hoogspanning (≥ 30 kV en ≤ 70 kV) |  |  | MWh | profiel_v_elek_hs
Totale lengte van het beheerde net | Lengte luchtlijnen op 31/12/Y-1 | Laagspanning (< 1 kV) |  |  | km | profiel_l_luchtlijn_ls_dec
| Lengte luchtlijnen op 31/12/Y-1 | Middenspanning (≥ 1 kV en < 30 kV) |  |  | km | profiel_l_luchtlijn_ms_dec
| Lengte luchtlijnen op 31/12/Y-1 | Hoogspanning (≥ 30 kV en < 36 kV) |  |  | km | profiel_l_luchtlijn_hs_leq36_dec
| Lengte luchtlijnen op 31/12/Y-1 | Hoogspanning (≥ 36 kV en ≤ 70 kV) |  |  | km | profiel_l_luchtlijn_hs_geq36_dec
| Lengte luchtlijnen op 01/01/Y | Laagspanning (< 1 kV) |  |  | km | profiel_l_luchtlijn_ls_jan
| Lengte luchtlijnen op 01/01/Y | Middenspanning (≥ 1 kV en < 30 kV) |  |  | km | profiel_l_luchtlijn_ms_jan
| Lengte luchtlijnen op 01/01/Y | Hoogspanning (≥ 30 kV en < 36 kV) |  |  | km | profiel_l_luchtlijn_hs_leq36_jan
| Lengte luchtlijnen op 01/01/Y | Hoogspanning (≥ 36 kV en ≤ 70 kV) |  |  | km | profiel_l_luchtlijn_hs_geq36_jan
| Lengte kabels op 31/12/Y-1 | Laagspanning (< 1 kV) |  |  | km | profiel_l_kabel_ls_dec
| Lengte kabels op 31/12/Y-1 | Middenspanning (≥ 1 kV en < 30 kV) |  |  | km | profiel_l_kabel_ms_dec
| Lengte kabels op 31/12/Y-1 | Hoogspanning (≥ 30 kV en < 36 kV) |  |  | km | profiel_l_kabel_hs_leq36_dec
| Lengte kabels op 31/12/Y-1 | Hoogspanning (≥ 36 kV en ≤ 70 kV) |  |  | km | profiel_l_habel_hs_geq36_dec
| Lengte kabels op 01/01/Y | Laagspanning (< 1 kV) |  |  | km | profiel_l_kabel_ls_jan
| Lengte kabels op 01/01/Y | Middenspanning (≥ 1 kV en < 30 kV) |  |  | km | profiel_l_kabel_ms_jan
| Lengte kabels op 01/01/Y | Hoogspanning (≥ 30 kV en < 36 kV) |  |  | km | profiel_l_kabel_hs_leq36_jan
| Lengte kabels op 01/01/Y | Hoogspanning (≥ 36 kV en ≤ 70 kV) |  |  | km | profiel_l_habel_hs_geq36_jan
Exploitatieoppervlakte en cabines | Exploitatieoppervlakte op 31/12/Y-1 | - |  |  | km² | profiel_a_expl_dec
| Exploitatieoppervlakte op 01/01/Y | - |  |  | km² | profiel_a_expl_jan
| Aantal cabines met transformatie naar laagspanningsdistributienetten op 31/12/Y-1 | - |  |  | - | profiel_n_trans_to_ls_dec
| Aantal cabines met transformatie naar laagspanningsdistributienetten op 01/01/Y | - |  |  | - | profiel_n_trans_to_ls_jan

## Onbeschikbaarheidsindicat LS
Parameter | Waarde (1 kolom per netbeheerder) | Eenheid | parameter_name
Aantal onderbrekingen in het jaar Y-1 |  | - | onbeschikb_ls_n_onderbrekingen
Onbeschikbaarheid |  | h:min:sec | onbeschikb_ls_d_onbeschikbaarheid
Herstellingsduur |  | h:min:sec | onbeschikb_ls_d_herstellingsduur
Onderbrekingsfrequentie |  | - | onbeschikb_ls_f_onderbrekingsfreq
Meest voorkomende oorzaken van onderbrekingen |  | - | onbeschikb_ls_o_oorzaak

## Onbeschikbaarheidsindicat MS
Type | Parameter | Spanningsniveau | Waarde (1 kolom per netbeheerder) | Eenheid | parameter_name
Globale onbeschikbaarheid | Onbeschikbaarheid | Middenspanning (≥ 1 kV en < 30 kV) |  | h:min:sec | onbeschikb_ms_d_onbeschikbaarheid
| Onbeschikbaarheid | Hoogspanning (≥ 30 kV en ≤ 70 kV) |  | h:min:sec | onbeschikb_hs_d_onbeschikbaarheid
| Onderbrekingsfrequentie | Middenspanning (≥ 1 kV en < 30 kV) |  | - | onbeschikb_ms_f_onderbrekingsfreq
| Onderbrekingsfrequentie | Hoogspanning (≥ 30 kV en ≤ 70 kV) |  | - | onbeschikb_hs_f_onderbrekingsfreq
| Herstellingsduur | Middenspanning (≥ 1 kV en < 30 kV) |  | h:min:sec | onbeschikb_ms_d_herstellingsduur
| Herstellingsduur | Hoogspanning (≥ 36 kV en ≤ 70 kV) |  | h:min:sec | onbeschikb_hs_d_herstellingsduur
Globale onbeschikbaarheid opgesplitst volgens accidentele oorzaak | Onderbreking Categorie 1: defecten exclusief kabelbreuk derden | Middenspanning (≥ 1 kV en < 30 kV) |  | h:min:sec | onbeschikb_ms_d_onbeschikbaarheid_cat1
| Onderbreking Categorie 1: defecten exclusief kabelbreuk derden | Hoogspanning (≥ 36 kV en ≤ 70 kV) |  | h:min:sec | onbeschikb_hs_d_onbeschikbaarheid_cat1
| Onderbreking Categorie 2: kabelbreuk door derden | Middenspanning (≥ 1 kV en < 30 kV) |  | h:min:sec | onbeschikb_ms_d_onbeschikbaarheid_cat2
| Onderbreking Categorie 2: kabelbreuk door derden | Hoogspanning (≥ 36 kV en ≤ 70 kV) |  | h:min:sec | onbeschikb_hs_d_onbeschikbaarheid_cat2
| Onderbreking Categorie 3: bij normale weersomstandigheden | Middenspanning (≥ 1 kV en < 30 kV) |  | h:min:sec | onbeschikb_ms_d_onbeschikbaarheid_cat3
| Onderbreking Categorie 3: bij normale weersomstandigheden | Hoogspanning (≥ 36 kV en ≤ 70 kV) |  | h:min:sec | onbeschikb_hs_d_onbeschikbaarheid_cat3
| Onderbreking Categorie 4: bij slechte weersomstandigheden of door derden | Middenspanning (≥ 1 kV en < 30 kV) |  | h:min:sec | onbeschikb_ms_d_onbeschikbaarheid_cat4
| Onderbreking Categorie 4: bij slechte weersomstandigheden of door derden | Hoogspanning (≥ 36 kV en ≤ 70 kV) |  | h:min:sec | onbeschikb_hs_d_onbeschikbaarheid_cat4
| Onderbreking Categorie 5: in distributie cabines of post van elia | Middenspanning (≥ 1 kV en < 30 kV) |  | h:min:sec | onbeschikb_ms_d_onbeschikbaarheid_cat5
| Onderbreking Categorie 5: in distributie cabines of post van elia | Hoogspanning (≥ 36 kV en ≤ 70 kV) |  | h:min:sec | onbeschikb_hs_d_onbeschikbaarheid_cat5
| Onderbreking Categorie 6: in netgebruikercabine | Middenspanning (≥ 1 kV en < 30 kV) |  | h:min:sec | onbeschikb_ms_d_onbeschikbaarheid_cat6
| Onderbreking Categorie 6: in netgebruikercabine | Hoogspanning (≥ 36 kV en ≤ 70 kV) |  | h:min:sec | onbeschikb_hs_d_onbeschikbaarheid_cat6
| Onderbreking Categorie 7: door fout op een ander net | Middenspanning (≥ 1 kV en < 30 kV) |  | h:min:sec | onbeschikb_ms_d_onbeschikbaarheid_cat7
| Onderbreking Categorie 7: door fout op een ander net | Hoogspanning (≥ 36 kV en ≤ 70 kV) |  | h:min:sec | onbeschikb_hs_d_onbeschikbaarheid_cat7
Onderbrekingsfrequentie opgesplitst volgens accidentele oorzaak | Onderbreking Categorie 1: defecten exclusief kabelbreuk derden | Middenspanning (≥ 1 kV en < 30 kV) |  | - | onbeschikb_ms_f_onderbrekingsfreq_cat1
| Onderbreking Categorie 1: defecten exclusief kabelbreuk derden | Hoogspanning (≥ 36 kV en ≤ 70 kV) |  | - | onbeschikb_hs_f_onderbrekingsfreq_cat1
| Onderbreking Categorie 2: kabelbreuk door derden | Middenspanning (≥ 1 kV en < 30 kV) |  | - | onbeschikb_ms_f_onderbrekingsfreq_cat2
| Onderbreking Categorie 2: kabelbreuk door derden | Hoogspanning (≥ 36 kV en ≤ 70 kV) |  | - | onbeschikb_hs_f_onderbrekingsfreq_cat2
| Onderbreking Categorie 3: bij normale weersomstandigheden | Middenspanning (≥ 1 kV en < 30 kV) |  | - | onbeschikb_ms_f_onderbrekingsfreq_cat3
| Onderbreking Categorie 3: bij normale weersomstandigheden | Hoogspanning (≥ 36 kV en ≤ 70 kV) |  | - | onbeschikb_hs_f_onderbrekingsfreq_cat3
| Onderbreking Categorie 4: bij slechte weersomstandigheden of door derden | Middenspanning (≥ 1 kV en < 30 kV) |  | - | onbeschikb_ms_f_onderbrekingsfreq_cat4
| Onderbreking Categorie 4: bij slechte weersomstandigheden of door derden | Hoogspanning (≥ 36 kV en ≤ 70 kV) |  | - | onbeschikb_hs_f_onderbrekingsfreq_cat4
| Onderbreking Categorie 5: in distributie cabines of post van elia | Middenspanning (≥ 1 kV en < 30 kV) |  | - | onbeschikb_ms_f_onderbrekingsfreq_cat5
| Onderbreking Categorie 5: in distributie cabines of post van elia | Hoogspanning (≥ 36 kV en ≤ 70 kV) |  | - | onbeschikb_hs_f_onderbrekingsfreq_cat5
| Onderbreking Categorie 6: in netgebruikercabine | Middenspanning (≥ 1 kV en < 30 kV) |  | - | onbeschikb_ms_f_onderbrekingsfreq_cat6
| Onderbreking Categorie 6: in netgebruikercabine | Hoogspanning (≥ 36 kV en ≤ 70 kV) |  | - | onbeschikb_hs_f_onderbrekingsfreq_cat6
| Onderbreking Categorie 7: door fout op een ander net | Middenspanning (≥ 1 kV en < 30 kV) |  | - | onbeschikb_ms_f_onderbrekingsfreq_cat7
| Onderbreking Categorie 7: door fout op een ander net | Hoogspanning (≥ 36 kV en ≤ 70 kV) |  | - | onbeschikb_hs_f_onderbrekingsfreq_cat7
Herstellingsduur opgesplitst volgens accidentele oorzaak | Onderbreking Categorie 1: defecten exclusief kabelbreuk derden | Middenspanning (≥ 1 kV en < 30 kV) |  | h:min:sec | onbeschikb_ms_d_herstellingsduur_cat1
| Onderbreking Categorie 1: defecten exclusief kabelbreuk derden | Hoogspanning (≥ 36 kV en ≤ 70 kV) |  | h:min:sec | onbeschikb_hs_d_herstellingsduur_cat1
| Onderbreking Categorie 2: kabelbreuk door derden | Middenspanning (≥ 1 kV en < 30 kV) |  | h:min:sec | onbeschikb_ms_d_herstellingsduur_cat2
| Onderbreking Categorie 2: kabelbreuk door derden | Hoogspanning (≥ 36 kV en ≤ 70 kV) |  | h:min:sec | onbeschikb_hs_d_herstellingsduur_cat2
| Onderbreking Categorie 3: bij normale weersomstandigheden | Middenspanning (≥ 1 kV en < 30 kV) |  | h:min:sec | onbeschikb_ms_d_herstellingsduur_cat3
| Onderbreking Categorie 3: bij normale weersomstandigheden | Hoogspanning (≥ 36 kV en ≤ 70 kV) |  | h:min:sec | onbeschikb_hs_d_herstellingsduur_cat3
| Onderbreking Categorie 4: bij slechte weersomstandigheden of door derden | Middenspanning (≥ 1 kV en < 30 kV) |  | h:min:sec | onbeschikb_ms_d_herstellingsduur_cat4
| Onderbreking Categorie 4: bij slechte weersomstandigheden of door derden | Hoogspanning (≥ 36 kV en ≤ 70 kV) |  | h:min:sec | onbeschikb_hs_d_herstellingsduur_cat4
| Onderbreking Categorie 5: in distributie cabines of post van elia | Middenspanning (≥ 1 kV en < 30 kV) |  | h:min:sec | onbeschikb_ms_d_herstellingsduur_cat5
| Onderbreking Categorie 5: in distributie cabines of post van elia | Hoogspanning (≥ 36 kV en ≤ 70 kV) |  | h:min:sec | onbeschikb_hs_d_herstellingsduur_cat5
| Onderbreking Categorie 6: in netgebruikercabine | Middenspanning (≥ 1 kV en < 30 kV) |  | h:min:sec | onbeschikb_ms_d_herstellingsduur_cat6
| Onderbreking Categorie 6: in netgebruikercabine | Hoogspanning (≥ 36 kV en ≤ 70 kV) |  | h:min:sec | onbeschikb_hs_d_herstellingsduur_cat6
| Onderbreking Categorie 7: door fout op een ander net | Middenspanning (≥ 1 kV en < 30 kV) |  | h:min:sec | onbeschikb_ms_d_herstellingsduur_cat7
| Onderbreking Categorie 7: door fout op een ander net | Hoogspanning (≥ 36 kV en ≤ 70 kV) |  | h:min:sec | onbeschikb_hs_d_herstellingsduur_cat7
Onbeschikbaarheid met uitzondering van onderbrekingen als gevolg van fouten in netten van derden | Onbeschikbaarheid | Middenspanning (≥ 1 kV en < 30 kV) |  | h:min:sec | onbeschikb_ms_d_onbeschikbaarheid_derden
(enkel voor de beheerder van het plaatselijk vervoernet) | Onbeschikbaarheid | Hoogspanning (≥ 30 kV en ≤ 70 kV) |  | h:min:sec | onbeschikb_hs_d_onbeschikbaarheid_derden
| Onderbrekingsfrequentie | Middenspanning (≥ 1 kV en < 30 kV) |  | - | onbeschikb_ms_f_onderbrekingsfreq_derden
| Onderbrekingsfrequentie | Hoogspanning (≥ 30 kV en ≤ 70 kV) |  | - | onbeschikb_hs_f_onderbrekingsfreq_derden
| Herstellingsduur | Middenspanning (≥ 1 kV en < 30 kV) |  | h:min:sec | onbeschikb_ms_d_herstellingsduur_derden
| Herstellingsduur | Hoogspanning (≥ 36 kV en ≤ 70 kV) |  | h:min:sec | onbeschikb_hs_d_herstellingsduur_derden
Aantal onderbrekingen opgesplitst volgens accidentele oorzaak | Onbeschikbaarheid Categorie 1: defecten exclusief kabelbreuk derden | Middenspanning (≥ 1 kV en < 30 kV) |  | h:min:sec | onbeschikb_ms_d_onbeschikbaarheid_cat1_tso
(enkel voor de beheerder van het plaatselijk vervoernet) | Onbeschikbaarheid Categorie 1: defecten exclusief kabelbreuk derden | Hoogspanning (≥ 36 kV en ≤ 70 kV) |  | h:min:sec | onbeschikb_hs_d_onbeschikbaarheid_cat1_tso
| Onbeschikbaarheid Categorie 2: kabelbreuk door derden | Middenspanning (≥ 1 kV en < 30 kV) |  | h:min:sec | onbeschikb_ms_d_onbeschikbaarheid_cat2_tso
| Onbeschikbaarheid Categorie 2: kabelbreuk door derden | Hoogspanning (≥ 36 kV en ≤ 70 kV) |  | h:min:sec | onbeschikb_hs_d_onbeschikbaarheid_cat2_tso
| Onbeschikbaarheid Categorie 3: bij normale weersomstandigheden | Middenspanning (≥ 1 kV en < 30 kV) |  | h:min:sec | onbeschikb_ms_d_onbeschikbaarheid_cat3_tso
| Onbeschikbaarheid Categorie 3: bij normale weersomstandigheden | Hoogspanning (≥ 36 kV en ≤ 70 kV) |  | h:min:sec | onbeschikb_hs_d_onbeschikbaarheid_cat3_tso
| Onbeschikbaarheid Categorie 4: bij slechte weersomstandigheden of door derden | Middenspanning (≥ 1 kV en < 30 kV) |  | h:min:sec | onbeschikb_ms_d_onbeschikbaarheid_cat4_tso
| Onbeschikbaarheid Categorie 4: bij slechte weersomstandigheden of door derden | Hoogspanning (≥ 36 kV en ≤ 70 kV) |  | h:min:sec | onbeschikb_hs_d_onbeschikbaarheid_cat4_tso
| Onbeschikbaarheid Categorie 5: in distributie cabines of post van elia | Middenspanning (≥ 1 kV en < 30 kV) |  | h:min:sec | onbeschikb_ms_d_onbeschikbaarheid_cat5_tso
| Onbeschikbaarheid Categorie 5: in distributie cabines of post van elia | Hoogspanning (≥ 36 kV en ≤ 70 kV) |  | h:min:sec | onbeschikb_hs_d_onbeschikbaarheid_cat5_tso
| Onbeschikbaarheid Categorie 6: in netgebruikercabine | Middenspanning (≥ 1 kV en < 30 kV) |  | h:min:sec | onbeschikb_ms_d_onbeschikbaarheid_cat6_tso
| Onbeschikbaarheid Categorie 6: in netgebruikercabine | Hoogspanning (≥ 36 kV en ≤ 70 kV) |  | h:min:sec | onbeschikb_hs_d_onbeschikbaarheid_cat6_tso
| Onbeschikbaarheid Categorie 7: door fout op een ander net | Middenspanning (≥ 1 kV en < 30 kV) |  | h:min:sec | onbeschikb_ms_d_onbeschikbaarheid_cat7_tso
| Onbeschikbaarheid Categorie 7: door fout op een ander net | Hoogspanning (≥ 36 kV en ≤ 70 kV) |  | h:min:sec | onbeschikb_hs_d_onbeschikbaarheid_cat7_tso
Gebruik van telecontrole kasten bij decentrale productie | Aantal uitschakelingen in Y-1 | - |  | - | onbeschikb_ms_n_uitschakeling
| Gemiddelde duur van uitschakeling | - |  | h:min:sec | onbeschikb_ms_d_uitschakeling
| Gemiddelde vermogen reductie | - |  | MW | onbeschikb_ms_p_uitschakeling
| Totaal niet geproduceerde energie | - |  | MWh | onbeschikb_ms_v_uitschakeling

## Detaillijst onderbrekingen LS
Identificatie onderbreking | Netbeheerder | Spanningsniveau | Ongepland/dringend gepland | Oorzaak eigen net/gekoppeld net | Gemeente | Straatnaam | Datum aanvang van de onderbreking [dd/mm/jjjj] | Tijdstip van de aanvang van de onderbreking [uu:mm:ss] | Datum einde van de onderbreking [dd/mm/jjjj] | Tijdstip van het einde van de onderbreking [uu:mm:ss] | Uitvalduur [uu:mm:ss]

## Detaillijst onderbrekingen MS
Identificatie onderbreking | Netbeheerder | Spanningsniveau | Ongepland/dringend gepland | Oorzaak eigen net/gekoppeld net | Gemeente | Straatnaam | Datum aanvang van de onderbreking [dd/mm/jjjj] | Tijdstip van de aanvang van de onderbreking [uu:mm:ss] | Registratiewijze aanvang | Betrokken cabine | Datum einde van de onderbreking [dd/mm/jjjj] | Tijdstip van het einde van de onderbreking [uu:mm:ss] | Registratiewijze einde | Uitvalduur [uu:mm:ss] | Aantal cabines die de betrokken onderbroken toegangspunten voeden (sj)

## Spanningskwaliteit
Type | Parameter | Spanningsniveau | Waarde (1 kolom per netbeheerder) | Eenheid | parameter_name
Verandering van de geleverde spanning | Totaal aantal meldingen over de verandering van de geleverde spanning | Laagspanning (< 1 kV) |  | - | spankwal_n_verandering_ls
| Totaal aantal meldingen over de verandering van de geleverde spanning | Middenspanning (≥ 1 kV en < 30 kV) |  | - | spankwal_n_verandering_ms
| Totaal aantal meldingen over de verandering van de geleverde spanning | Hoogspanning (≥ 30 kV en ≤ 70 kV) |  | - | spankwal_n_verandering_hs
| Totaal aantal meldingen over de verandering van de geleverde spanning gevolgd door een ogenblikkelijke meting | Laagspanning (< 1 kV) |  | - | spankwal_n_verandering_ls_meting
| Totaal aantal meldingen over de verandering van de geleverde spanning gevolgd door een ogenblikkelijke meting | Middenspanning (≥ 1 kV en < 30 kV) |  | - | spankwal_n_verandering_ms_meting
| Totaal aantal meldingen over de verandering van de geleverde spanning gevolgd door een ogenblikkelijke meting | Hoogspanning (≥ 30 kV en ≤ 70 kV) |  | - | spankwal_n_verandering_hs_meting
| Totaal aantal meldingen over de verandering van de geleverde spanning, gevolgd door een ogenblikkelijke meting en een directe actie | Laagspanning (< 1 kV) |  | - | spankwal_n_verandering_ls_meting_actie
| Totaal aantal meldingen over de verandering van de geleverde spanning, gevolgd door een ogenblikkelijke meting en een directe actie | Middenspanning (≥ 1 kV en < 30 kV) |  | - | spankwal_n_verandering_ms_meting_actie
| Totaal aantal meldingen over de verandering van de geleverde spanning, gevolgd door een ogenblikkelijke meting en een directe actie | Hoogspanning (≥ 30 kV en ≤ 70 kV) |  | - | spankwal_n_verandering_hs_meting_actie
| Totaal aantal meldingen over de verandering van de geleverde spanning gevolgd door een langdurige registratie | Laagspanning (< 1 kV) |  | - | spankwal_n_verandering_ls_registratie
| Totaal aantal meldingen over de verandering van de geleverde spanning gevolgd door een langdurige registratie | Middenspanning (≥ 1 kV en < 30 kV) |  | - | spankwal_n_verandering_ms_registratie
| Totaal aantal meldingen over de verandering van de geleverde spanning gevolgd door een langdurige registratie | Hoogspanning (≥ 30 kV en ≤ 70 kV) |  | - | spankwal_n_verandering_hs_registratie
| Totaal aantal terechte meldingen over de verandering van de geleverde spanning | Laagspanning (< 1 kV) |  | - | spankwal_n_verandering_ls_terecht
| Totaal aantal terechte meldingen over de verandering van de geleverde spanning | Middenspanning (≥ 1 kV en < 30 kV) |  | - | spankwal_n_verandering_ms_terecht
| Totaal aantal terechte meldingen over de verandering van de geleverde spanning | Hoogspanning (≥ 30 kV en ≤ 70 kV) |  | - | spankwal_n_verandering_hs_terecht
Flikkering | Totaal aantal meldingen over flikkering | Laagspanning (< 1 kV) |  | - | spankwal_n_flikkering_ls
| Totaal aantal meldingen over flikkering | Middenspanning (≥ 1 kV en < 30 kV) |  | - | spankwal_n_flikkering_ms
| Totaal aantal meldingen over flikkering | Hoogspanning (≥ 30 kV en ≤ 70 kV) |  | - | spankwal_n_flikkering_hs
| Totaal aantal meldingen over flikkering gevolgd door een langdurige registratie | Laagspanning (< 1 kV) |  | - | spankwal_n_flikkering_ls_registratie
| Totaal aantal meldingen over flikkering gevolgd door een langdurige registratie | Middenspanning (≥ 1 kV en < 30 kV) |  | - | spankwal_n_flikkering_ms_registratie
| Totaal aantal meldingen over flikkering gevolgd door een langdurige registratie | Hoogspanning (≥ 30 kV en ≤ 70 kV) |  | - | spankwal_n_flikkering_hs_registratie
| Totaal aantal terechte meldingen over flikkering | Laagspanning (< 1 kV) |  | - | spankwal_n_flikkering_ls_terecht
| Totaal aantal terechte meldingen over flikkering | Middenspanning (≥ 1 kV en < 30 kV) |  | - | spankwal_n_flikkering_ms_terecht
| Totaal aantal terechte meldingen over flikkering | Hoogspanning (≥ 30 kV en ≤ 70 kV) |  | - | spankwal_n_flikkering_hs_terecht
Harmonische spanningen | Totaal aantal meldingen over harmonische spanningen | Middenspanning (≥ 1 kV en < 30 kV) |  | - | spankwal_n_harmonisch_ms
| Totaal aantal meldingen over harmonische spanningen | Hoogspanning (≥ 30 kV en ≤ 70 kV) |  | - | spankwal_n_harmonisch_hs
| Totaal aantal meldingen over harmonische spanningen gevolgd door een ogenblikkelijke meting of een langdurige registratie | Middenspanning (≥ 1 kV en < 30 kV) |  | - | spankwal_n_harmonisch_ms_meting_registratie
| Totaal aantal meldingen over harmonische spanningen gevolgd door een ogenblikkelijke meting of een langdurige registratie | Hoogspanning (≥ 30 kV en ≤ 70 kV) |  | - | spankwal_n_harmonisch_hs_meting_registratie
| Totaal aantal terechte meldingen over harmonische spanningen | Middenspanning (≥ 1 kV en < 30 kV) |  | - | spankwal_n_harmonisch_ms_terecht
| Totaal aantal terechte meldingen over harmonische spanningen | Hoogspanning (≥ 30 kV en ≤ 70 kV) |  | - | spankwal_n_harmonisch_hs_terecht
Kortstondige spanningsdalingen en korte onderbrekingen | Totaal aantal meldingen kortstondige spanningsdalingen | Middenspanning (≥ 1 kV en < 30 kV) |  | - | spankwal_n_korte_spandaling_ms
| Totaal aantal meldingen kortstondige spanningsdalingen | Hoogspanning (≥ 30 kV en ≤ 70 kV) |  | - | spankwal_n_korte_spandaling_hs
| Totaal aantal meldingen over korte onderbrekingen van de geleverde spanning | Middenspanning (≥ 1 kV en < 30 kV) |  | - | spankwal_n_korte_onderbreking_ms
| Totaal aantal meldingen over korte onderbrekingen van de geleverde spanning | Hoogspanning (≥ 30 kV en ≤ 70 kV) |  | - | spankwal_n_korte_onderbreking_hs
Frequentie van korte onderbrekingen | Aantal korte onderbrekingen | Middenspanning (≥ 1 kV en < 30 kV) |  | - | spankwal_n_korte_onderbreking_ms_tso
(enkel voor de netbeheerder van het hoogspanningsnet) | Aantal korte onderbrekingen | Hoogspanning (≥ 30 kV en ≤ 70 kV) |  | - | spankwal_n_korte_onderbreking_hs_tso
| som(NGE) | Middenspanning (≥ 1 kV en < 30 kV) |  | - | spankwal_n_som_ms_tso
| som(NGE) | Hoogspanning (≥ 30 kV en ≤ 70 kV) |  | - | spankwal_n_som_hs_tso
| Onderbrekingsfrequentie | Middenspanning (≥ 1 kV en < 30 kV) |  | - | spankwal_f_onderbrekingsfreq_ms_tso
| Onderbrekingsfrequentie | Hoogspanning (≥ 30 kV en ≤ 70 kV) |  | - | spankwal_f_onderbrekingsfreq_hs_tso
Aantal kortstondige spanningsdalingen | Aantal kortstondige spanningsdalingen | Hoogspanning (≥ 30 kV en ≤ 70 kV) |  | - | spankwal_n_korte_spandaling_tso
(enkel voor de netbeheerder van het hoogspanningsnet) | Aantal kortstondige spanningsdalingen die korte of lange onderbrekingen tot gevolg hadden bij minstens één netgebruiker of distributienetbeheerder | Hoogspanning (≥ 30 kV en ≤ 70 kV) |  | - | spankwal_n_korte_spandaling_tso_met_onderbreking
| Aantal kortstondige spanningsdalingen die aanleiding gaven tot minstens 1 klacht of informatievraag van een netgebruiker of distributienetbeheerder | Hoogspanning (≥ 30 kV en ≤ 70 kV) |  | - | spankwal_n_korte_spandaling_tso_met_klacht

## Dienstverlening
Parameter | Spanningsniveau | Waarde (1 kolom per netbeheerder) | Eenheid | parameter_name
Aantal geplande onderbrekingen | Laagspanning (< 1 kV) |  | - | dienst_n_onderbreking_gepland_ls
Aantal geplande onderbrekingen | Middenspanning (≥ 1 kV en < 30 kV) |  | - | dienst_n_onderbreking_gepland_ms
Aantal geplande onderbrekingen | Hoogspanning (≥ 30 kV en ≤ 70 kV) |  | - | dienst_n_onderbreking_gepland_hs
Aantal klachten van netgebruikers naar aanleiding van geplande onderbrekingen | Laagspanning (< 1 kV) |  | - | dienst_n_klachten_onderbreking_gepland_ls
Aantal klachten van netgebruikers naar aanleiding van geplande onderbrekingen | Middenspanning (≥ 1 kV en < 30 kV) |  | - | dienst_n_klachten_onderbreking_gepland_ms
Aantal klachten van netgebruikers naar aanleiding van geplande onderbrekingen | Hoogspanning (≥ 30 kV en ≤ 70 kV) |  | - | dienst_n_klachten_onderbreking_gepland_hs
Aantal gerealiseerde aansluitingen in het jaar (Y-1) | Laagspanning (< 1 kV) |  | - | dienst_n_aansluitingen_ls
Aantal gerealiseerde aansluitingen in het jaar (Y-1) | Middenspanning (≥ 1 kV en < 30 kV) |  | - | dienst_n_aansluitingen_ms

## Tijdigheid aansluitingen
Type | Parameter | Type aansluiting | Waarde (1 kolom per netbeheerder) | Eenheid | parameter_name
Aansluitingen | Totaal aantal offerte-aanvragen | Laag vermogen (zie mededeling voor definitie) |  | - | aansl_n_aanvragen_lv
|  | Hoog vermogen (zie mededeling voor definitie) |  | - | aansl_n_aanvragen_hv
| Aantal geweigerde aanvragen | Laag vermogen (zie mededeling voor definitie) |  | - | aansl_n_weigering_lv
|  | Hoog vermogen (zie mededeling voor definitie) |  | - | aansl_n_weigering_hv
| Aantal te laat geweigerde aanvragen | Laag vermogen (zie mededeling voor definitie) |  | - | aansl_n_weigering_laat_lv
|  | Hoog vermogen (zie mededeling voor definitie) |  | - | aansl_n_weigering_laat_hv
| Aantal op tijd geweigerde aanvragen | Laag vermogen (zie mededeling voor definitie) |  | - | aansl_n_weigering_tijdig_lv
|  | Hoog vermogen (zie mededeling voor definitie) |  | - | aansl_n_weigering_tijdig_hv
| Gemiddelde termijnen weigering | Laag vermogen (zie mededeling voor definitie) |  | - | aansl_n_weigering_termijn_lv
|  | Hoog vermogen (zie mededeling voor definitie) |  | - | aansl_n_weigering_termijn_hv
| Percentage weigeringen volgens termijn TRDE | Laag vermogen (zie mededeling voor definitie) |  | % | aansl_weigering_trde_lv
|  | Hoog vermogen (zie mededeling voor definitie) |  | % | aansl_weigering_trde_hv
| Aantal aanvaarde aanvragen | Laag vermogen (zie mededeling voor definitie) |  | - | aansl_n_aanvaard_lv
|  | Hoog vermogen (zie mededeling voor definitie) |  | - | aansl_n_aanvaard_hv
| Aantal aanvragen waarbij de offerte te laat werd opgemaakt | Laag vermogen (zie mededeling voor definitie) |  | - | aansl_n_offerte_laat_lv
|  | Hoog vermogen (zie mededeling voor definitie) |  | - | aansl_n_offerte_laat_hv
| Aantal aanvragen waarbij de offerte tijdig werd opgemaakt | Laag vermogen (zie mededeling voor definitie) |  | - | aansl_n_offerte_tijdig_lv
|  | Hoog vermogen (zie mededeling voor definitie) |  | - | aansl_n_offerte_tijdig_hv
| Gemiddelde termijnen offerte | Laag vermogen (zie mededeling voor definitie) |  | - | aansl_n_offerte_termijn_lv
|  | Hoog vermogen (zie mededeling voor definitie) |  | - | aansl_n_offerte_termijn_hv
| Percentage offertes volgens termijn TRDE | Laag vermogen (zie mededeling voor definitie) |  | % | aansl_offerte_trde_lv
|  | Hoog vermogen (zie mededeling voor definitie) |  | % | aansl_offerte_trde_hv
| Aantal laattijdige aansluitingen | Laag vermogen (zie mededeling voor definitie) |  | - | aansl_n_aansluiting_laat_lv
|  | Hoog vermogen (zie mededeling voor definitie) |  | - | aansl_n_aansluiting_laat_hv
| Aantal tijdige aansluitingen | Laag vermogen (zie mededeling voor definitie) |  | - | aansl_n_aansluiting_tijdig_lv
|  | Hoog vermogen (zie mededeling voor definitie) |  | - | aansl_n_aansluiting_tijdig_hv
| Gemiddelde termijnen aansluitingen | Laag vermogen (zie mededeling voor definitie) |  | - | aansl_n_aansluiting_termijn_lv
|  | Hoog vermogen (zie mededeling voor definitie) |  | - | aansl_n_aansluiting_termijn_hv
| Percentage aansluitingen volgens termijn TRDE | Laag vermogen (zie mededeling voor definitie) |  | % | aansl_aansluiting_trde_lv
|  | Hoog vermogen (zie mededeling voor definitie) |  | % | aansl_aansluiting_trde_hv

## Aansprakelijkheid
Type | Parameter | Type aansluiting | Waarde (1 kolom per netbeheerder) | Eenheid | parameter_name
Langdurige stroomonderbrekingen | Totaal aantal in jaar X ingediende vragen tot vergoeding | - |  | - | aansprak_onderbreking_n_vragen_vergoeding
| Totaal aantal in jaar X afgehandelde dossiers (ongeacht jaar van indiening) |  |  | - | aansprak_onderbreking_n_dossiers_afgehandeld
| Totaal aantal afgewezen dossiers |  |  | - | aansprak_onderbreking_n_dossiers_afgewezen
| Aantal afgewezen dossiers wegens onontvankelijk |  |  | - | aansprak_onderbreking_n_dossiers_afgewezen_onontvankelijk
| Aantal afgewezen dossiers wegens noodsituatie of overmacht |  |  | - | aansprak_onderbreking_n_dossiers_afgewezen_overmacht
| Aantal afgewezen dossiers wegens exonoratiebeding in aansluitingscontract |  |  | - | aansprak_onderbreking_n_dossiers_afgewezen_exonoratie
| Aantal afgewezen dossiers door andere reden (indien > 20% van afgewezen dossiers, de voornaamste andere redenen vermelden in kolom G) |  |  | - | aansprak_onderbreking_n_dossiers_afgewezen_andere
| Totaal aantal ingewilligde dossiers |  |  | - | aansprak_onderbreking_n_dossiers_ingewilligd
| Aantal ingewilligde dossiers - HH afnemer (regime: 35 euro/4 uur, + 20 euro per bijkom. 4u/ x2 winter) |  |  | - | aansprak_onderbreking_n_dossiers_ingewilligd_hh
| Aantal ingewilligde dossiers - onderbreking > 4 uur < 8 uur |  |  | - | aansprak_onderbreking_n_dossiers_ingewilligd_onderbreking_leq8h
| Aantal ingewilligde dossiers - onderbreking > 8 uur |  |  | - | aansprak_onderbreking_n_dossiers_ingewilligd_onderbreking_geq8h
| Aantal ingewilligde dossiers - niet HH afnemer (regime: 20% distributiekost, min 35 euro / +10% (min 20 euro) per bijkom 4 uur) |  |  | - | aansprak_onderbreking_n_dossiers_ingewilligd_nhh
| Aantal ingewilligde dossiers - uitbetaald binnen 60 kalenderdagen |  |  | - | aansprak_onderbreking_n_dossiers_ingewilligd_leq60kdagen
| Aantal ingewilligde dossiers - uitbetaald na 60 kalenderdagen |  |  | - | aansprak_onderbreking_n_dossiers_ingewilligd_geq60kdagen
| Totaal uitbetaald bedrag |  |  | EUR | aansprak_onderbreking_bedrag_uitbetaald
| Uitbetaald bedrag - HH afnemer (regime: 35 euro/4 uur, + 20 euro per bijkom. 4u/ x2 winter) |  |  | EUR | aansprak_onderbreking_bedrag_uitbetaald_hh
| Uitbetaald bedrag - niet HH afnemer (regime: 20% distributiekost, min 35 euro / +10% (min 20 euro) per bijkom 4 uur) |  |  | EUR | aansprak_onderbreking_bedrag_uitbetaald_nhh
| Aantal in jaar X ingestelde regresvorderingen |  |  | - | aansprak_onderbreking_n_regres
| Aantal in jaar X geslaagde regresvorderingen (zijn niet noodzakelijk dezelfde dossiers) |  |  | - | aansprak_onderbreking_n_regres_geslaagd
| Totaal in jaar X teruggevorderd bedrag |  |  | EUR | aansprak_onderbreking_bedrag_teruggevorderd
Storingen en onderbrekingen | Totaal aantal in jaar X ingediende vragen tot vergoeding |  |  | - | aansprak_storing_n_vragen_vergoeding
| Totaal aantal in jaar X afgehandelde dossiers (ongeacht jaar van indiening) |  |  | - | aansprak_storing_n_dossiers_afgehandeld
| Totaal aantal afgewezen dossiers |  |  | - | aansprak_storing_n_dossiers_afgewezen
| Aantal afgewezen dossiers wegens geen storing of onderbreking |  |  | - | aansprak_storing_n_dossiers_afgewezen_geenstoring
| Aantal afgewezen dossiers wegens geen bewezen fout DNB |  |  | - | aansprak_storing_n_dossiers_afgewezen_geenbewezenfout
| Aantal afgewezen dossiers wegens exonoratiebeding in aansluitingscontract |  |  | - | aansprak_storing_n_dossiers_afgewezen_exonoratie
| - het betreft geen rechtstreekse materiële noch lichamelijke schade |  |  | - | aansprak_storing_n_dossiers_afgewezen_exonoratie_geenschade
| - rechtreekse schade <250 euro (franchise) |  |  | - | aansprak_storing_n_dossiers_afgewezen_exonoratie_schade_leq250
| - onderbreking <1 uur |  |  | - | aansprak_storing_n_dossiers_afgewezen_exonoratie_onderbreking_leq1h
| Aantal afgewezen dossiers door andere reden (indien > 20% van afgewezen dossiers, de voornaamste andere redenen vermelden in kolom G) |  |  | - | aansprak_storing_n_dossiers_afgewezen_andere
| Totaal aantal ingewilligde dossiers |  |  | - | aansprak_storing_n_dossiers_ingewilligd
| Totaal uitbetaald bedrag |  |  | EUR | aansprak_storing_bedrag_uitbetaald
| Aantal incidenten in jaar X waarbij toepassing werd gemaakt van het plafondbedrag (2mio Euro) |  |  | - | aansprak_storing_n_incidenten_plafondbedrag
| Aantal in jaar X ingestelde regresvorderingen |  |  | - | aansprak_storing_n_regres
| Aantal in jaar X geslaagde regresvorderingen (zijn niet noodzakelijk dezelfde dossiers) |  |  | - | aansprak_storing_n_regres_geslaagd
| Totaal in jaar X teruggevorderd bedrag |  |  | EUR | aansprak_storing_bedrag_teruggevorderd
Laattijdige aansluitingen (decretaal) | Totaal aantal in jaar X ingediende vragen tot vergoeding |  |  | - | aansprak_aansluiting_n_vragen_vergoeding
| Totaal aantal in jaar X afgehandelde dossiers (ongeacht jaar van indiening) |  |  | - | aansprak_aansluiting_n_dossiers_afgehandeld
| Totaal aantal afgewezen dossiers |  |  | - | aansprak_aansluiting_n_dossiers_afgewezen
| Aantal afgewezen dossiers wegens onontvankelijk (laattijdige indiening aanvraag) |  |  | - | aansprak_aansluiting_n_dossiers_afgewezen_onontvankelijk_laattijdig
| Aantal afgewezen dossiers wegens onontvankelijk (geen sprake van laattijdigheid) |  |  | - | aansprak_aansluiting_n_dossiers_afgewezen_onontvankelijk_nlaattijdig
| Aantal afgewezen dossiers wegens bewezen vreemde oorzaak |  |  | - | aansprak_aansluiting_n_dossiers_afgewezen_vreemde_oorzaak
| Aantal afgewezen dossiers wegens exonoratiebeding in aansluitingscontract |  |  | - | aansprak_aansluiting_n_dossiers_afgewezen_exonoratie
| Aantal afgewezen dossiers door andere reden (indien > 20% van afgewezen dossiers, de voornaamste andere redenen vermelden in kolom G) |  |  | - | aansprak_aansluiting_n_dossiers_afgewezen_andere
| Totaal aantal ingewilligde dossiers |  |  | - | aansprak_aansluiting_n_dossiers_ingewilligd
| Aantal ingewilligde dossiers - HH afnemer laatt. eenv. of tijdel. aansluiting: 25 euro/dag |  |  | - | aansprak_aansluiting_n_dossiers_ingewilligd_hh
| Aantal ingewilligde dossiers - niet HH afnemer laatt. eenv. of tijdel. aansluiting: 50 euro/dag |  |  | - | aansprak_aansluiting_n_dossiers_ingewilligd_nhh
| Aantal ingewilligde dossiers - Laattijdige aansluiting met detailstudie: 100 euro/dag |  |  | - | aansprak_aansluiting_n_dossiers_ingewilligd_detailstudie
| Totaal uitbetaald bedrag |  |  | EUR | aansprak_aansluiting_bedrag_uitbetaald
| Uitbetaald bedrag - HH afnemer laatt. eenv. of tijdel. aansluiting: 25 euro/dag |  |  | EUR | aansprak_aansluiting_bedrag_uitbetaald_hh
| Uitbetaald bedrag - niet HH afnemer laatt. eenv. of tijdel. aansluiting: 50 euro/dag |  |  | EUR | aansprak_aansluiting_bedrag_uitbetaald_nhh
| Uitbetaald bedrag - Laattijdige aansluiting met detailstudie: 100 euro/dag |  |  | EUR | aansprak_aansluiting_bedrag_uitbetaald_detailstudie
Laattijdige heraansluitingen (decretaal) | Totaal aantal in jaar X ingediende vragen tot vergoeding |  |  | - | aansprak_heraansluiting_n_vragen_vergoeding
| Totaal aantal in jaar X afgehandelde dossiers (ongeacht jaar van indiening) |  |  | - | aansprak_heraansluiting_n_dossiers_afgehandeld
| Totaal aantal afgewezen dossiers |  |  | - | aansprak_heraansluiting_n_dossiers_afgewezen
| Aantal afgewezen dossiers wegens onontvankelijk (laattijdige indiening aanvraag) |  |  | - | aansprak_heraansluiting_n_dossiers_afgewezen_onontvankelijk_laattijdig
| Aantal afgewezen dossiers wegens onontvankelijk (geen sprake van laattijdigheid) |  |  | - | aansprak_heraansluiting_n_dossiers_afgewezen_onontvankelijk_nlaattijdig
| Aantal afgewezen dossiers wegens bewezen vreemde oorzaak |  |  | - | aansprak_heraansluiting_n_dossiers_afgewezen_vreemde_oorzaak
| Aantal afgewezen dossiers wegens exonoratiebeding in aansluitingscontract |  |  | - | aansprak_heraansluiting_n_dossiers_afgewezen_exonoratie
| Aantal afgewezen dossiers door andere reden (indien > 20% van afgewezen dossiers, de voornaamste andere redenen vermelden in kolom G) |  |  | - | aansprak_heraansluiting_n_dossiers_afgewezen_andere
| Totaal aantal ingewilligde dossiers |  |  | - | aansprak_heraansluiting_n_dossiers_ingewilligd
| Totaal uitbetaald bedrag |  |  | EUR | aansprak_heraansluiting_bedrag_uitbetaald
Laattijdige plaatsing digitale meter | Totaal aantal in jaar X ingediende vragen tot vergoeding |  |  | - | aansprak_andere_vragen_vergoeding
| Totaal aantal in jaar X afgehandelde dossiers (ongeacht jaar van indiening) |  |  | - | aansprak_andere_n_dossiers_afgehandeld
Totaal aantal afgewezen dossiers
Totaal aantal afgewezen dossiers wegens onontvankelijk (geen sprake van laattijdigheid)
Totaal aantal afgewezen dossiers wegens noodzaak bijkomende werken
| Totaal aantal afgewezen dossiers door andere reden (indien >20% van de afgewezen dossiers, de voornaamste andere redenen vermelden in kolom G) |  |  | - | aansprak_andere_n_dossiers_afgewezen
| Totaal aantal ingewilligde dossiers |  |  | - | aansprak_andere_n_dossiers_ingewilligd
| Totaal uitbetaald bedrag |  |  | EUR | aansprak_andere_bedrag_uitbetaald
Schadevergoeding voor laattijdige aansluiting en heraansluiting (i.h.k.v aansluitingscontract) | Totaal aantal in jaar X ingediende vragen tot vergoeding |  |  | - | aansprak_schadeaansl_n_vragen_vergoeding
| Totaal aantal in jaar X afgehandelde dossiers (ongeacht jaar van indiening) |  |  | - | aansprak_schadeaansl_n_dossiers_afgehandeld
| Totaal aantal afgewezen dossiers |  |  | - | aansprak_schadeaansl_n_dossiers_afgewezen
| Aantal afgewezen dossiers wegens geen sprake van laattijdigheid |  |  | - | aansprak_schadeaansl_n_dossiers_afgewezen_geenlaattijdigheid
| Aantal afgewezen dossiers wegens geen bewezen fout DNB |  |  | - | aansprak_schadeaansl_n_dossiers_afgewezen_geenbewezenfout
| Aantal afgewezen dossiers wegens exonoratiebeding in aansluitingscontract |  |  | - | aansprak_schadeaansl_n_dossiers_afgewezen_exonoratie
| - het betreft geen rechtstreeks materiële noch lichamelijke schade |  |  | - | aansprak_schadeaansl_n_dossiers_afgewezen_exonoratie_geenschade
| Aantal afgewezen dossiers door andere reden (indien > 20% van afgewezen dossiers, de voornaamste andere redenen vermelden in kolom G) |  |  | - | aansprak_schadeaansl_n_dossiers_afgewezen_andere
| Totaal aantal ingewilligde dossiers |  |  | - | aansprak_schadeaansl_n_dossiers_ingewilligd
| Totaal uitbetaald bedrag |  |  | EUR | aansprak_schadeaansl_bedrag_uitbetaald
Schadevergoeding inzake meetgegevens of allocatiegegevens (i.h.k.v. toegangscontract) | Totaal aantal in jaar X ingediende vragen tot vergoeding |  |  | - | aansprak_meting_n_vragen_vergoeding
| Totaal aantal in jaar X afgehandelde dossiers (ongeacht jaar van indiening) |  |  | - | aansprak_meting_n_dossiers_afgehandeld
| Totaal aantal afgewezen dossiers |  |  | - | aansprak_meting_n_dossiers_afgewezen
| Aantal afgewezen dossiers wegens geen sprake van onevenwicht |  |  | - | aansprak_meting_n_dossiers_afgewezen_geenlaattijdigheid
| Aantal afgewezen dossiers wegens geen bewezen fout DNB |  |  | - | aansprak_meting_n_dossiers_afgewezen_geenbewezenfout
| Aantal afgewezen dossiers wegens geen rechtstreekse materiële schade |  |  | - | aansprak_meting_n_dossiers_afgewezen_geenschade
| Aantal afgewezen dossiers door andere reden (indien > 20% van afgewezen dossiers, de voornaamste andere redenen vermelden in kolom G) |  |  | - | aansprak_meting_n_dossiers_afgewezen_andere
| Totaal aantal ingewilligde dossiers |  |  | - | aansprak_meting_n_dossiers_ingewilligd
| Totaal uitbetaald bedrag |  |  | EUR | aansprak_meting_bedrag_uitbetaald
Andere schadevergoedingen dan hierboven bedoeld | Totaal aantal in jaar X ingediende vragen tot vergoeding |  |  | - | aansprak_andere_vragen_vergoeding
| Totaal aantal in jaar X afgehandelde dossiers (ongeacht jaar van indiening) |  |  | - | aansprak_andere_n_dossiers_afgehandeld
| Totaal aantal afgewezen dossiers |  |  | - | aansprak_andere_n_dossiers_afgewezen
| Totaal aantal ingewilligde dossiers |  |  | - | aansprak_andere_n_dossiers_ingewilligd
| Totaal uitbetaald bedrag |  |  | EUR | aansprak_andere_bedrag_uitbetaald

## Netverlies
Parameter | Waarde (1 kolom per netbeheerder) | Eenheid | parameter_name
Egemeten invoer(Y-4) |  | MWh | netverlies_v_invoer_gemeten
Egemeten invoer na correctie LP (Y-4) |  | MWh | netverlies_v_invoer_gemeten_correctie
E’jaarlijks+maandelijks gemeten verbruik(Y-4) na correctie |  | MWh | netverlies_v_verbruik_gemeten_correctie
Edoorlopend gemeten verbruik na correctie (Y-4) |  | MWh | netverlies_v_verbruik_gemeten_doorlopend_correctie
Netverliezen allocatie (Y-4) |  | MWh | netverlies_v_verliezen_allocatie
Restterm (Y-4) |  | MWh | netverlies_v_restteerm
v(Y-4) allocatie |  | % | netverlies_allocatie
v(Y-4) correctie |  | % | netverlies_allocatie_correctie

## Telecontrole period. verslag
Naam | Adres | Type DP | Vermogen [MVA] | Netbeheerder | Datum/tijdstip van afregeling [dd/mm/jjjj] | Onderbrekingsduur [h] | Reductie [%] | Niet geproduceerde energie [MWh] | Reden/motivatie van uitschakeling

## Slimme netten - monitoring
Type | Parameter | Waarde (1 kolom per netbeheerder) | Eenheid | parameter_name
Primaire distributie | Totaal aantal feeders |  | - | slimnet_prim_n_feeders
| Aantal tele-gelezen feeders |  | - | slimnet_prim_n_feeders_monitor
| Aantal tele-bediende feeders |  | - | slimnet_prim_n_feeders_regel
| Totaal aantal schakelposten |  | - | slimnet_prim_n_schakelpost
| Aantal tele-gelezen schakelposten (= aantal schakelposten waarvan alle feeders tele-gelezen zijn) |  | - | slimnet_prim_n_schakelpost_monitor
| Aantal tele-bediende schakelposten (= aantal schakelposten waarvan alle feeders tele-bediend zijn) |  | - | slimnet_prim_n_schakelpost_regel
| Totaal aantal Trans HS |  | - | slimnet_prim_n_transhs
| Aantal tele-gelezen Trans HS |  | - | slimnet_prim_n_transhs_monitor
| Aantal tele-bediende Trans HS |  | - | slimnet_prim_n_transhs_regel
Secundaire distributie (MS) | Totaal aantal feeders |  | - | slimnet_sec_n_feeders
| Aantal tele-gelezen feeders |  | - | slimnet_sec_n_feeders_monitor
| Aantal tele-bediende feeders |  | - | slimnet_sec_n_feeders_regel
| Totaal aantal distributiecabines |  | - | slimnet_sec_n_dcabines
| Aantal tele-gelezen distributiecabines (met netsignalisatie) |  | - | slimnet_sec_n_dcabines_monitor
| Aantal tele-bediende distributiecabines (met netautomatisatie) |  | - | slimnet_sec_n_dcabines_regel
| Totaal aantal klantcabines |  | - | slimnet_sec_n_kcabines
| Aantal tele-gelezen klantcabines (met netsignalisatie) |  | - | slimnet_sec_n_kcabines_monitor
| Aantal tele-bediende klantcabines (met netautomatisatie) |  | - | slimnet_sec_n_kcabines_regel
| Aantal aangesloten productie-installaties |  | - | slimnet_sec_n_prodinstallatie
| Aantal tele-gelezen productie-installaties (met netsignalisatie) |  | - | slimnet_sec_n_prodinstallatie_monitor
| Aantal tele-bediende productie-installaties (telecontrole) |  | - | slimnet_sec_n_prodinstallatie_regel
| Vermogen aan telebediende productie-installaties |  | MW | slimnet_sec_p_prodinstallatie_regel
| Aantal telebediende opslag-installaties |  | - | slimnet_sec_n_opslinstallatie_regel
| Vermogen aan telebediende opslag-installaties |  | MW | slimnet_sec_p_opslinstallatie_regel
| Aantal technisch actieve AMR meters op MS |  | - | slimnet_sec_n_amr
| Aantal gemonitorde AMR meters op MS |  | - | slimnet_sec_n_amr_monitor
| Aantal MMR meters op MS |  | - | slimnet_sec_n_mmr
| Aantal digitale meters op MS |  | - | slimnet_sec_n_dm
| Aantal gemonitorde digitale meters op MS |  | - | slimnet_sec_n_dm_monitor
Tertiare distributie (LS) | Aantal distributiecabines op LS met power meters |  | - | slimnet_ter_n_dcabine_powermeter
| Aantal technisch actieve AMR meters op LS |  | - | slimnet_ter_n_amr
| Aantal gemonitorde AMR meters op LS |  | - | slimnet_ter_n_amr_monitor
| Aantal MMR meters op LS |  | - | slimnet_ter_n_mmr
| Aantal digitale meters op LS |  | - | slimnet_ter_n_dm
| Aantal gemonitorde digitale meters op LS |  | - | slimnet_ter_n_dm_monitor
| Aantal klassieke meters |  | - | slimnet_ter_n_km
Indicatoren | Aantal gemonitorde distributiecabines (met signalisatie)/ km LS net |  | - | slimnet_indicator_rel_n_dcabine_monitor_perkm
| Aantal regelbare distributiecabines (met automatisatie)/ km LS net |  | - | slimnet_indicator_rel_n_dcabine_regel_perkm
| Aantal LS DNGs / gemonitorde distributiecabine (met signalisatie) |  | - | slimnet_indicator_rel_n_dng_percabine_monitor
| Aantal LS DNG/ regelbare distributiecabine (met automatisatie) |  | - | slimnet_indicator_rel_n_dng_per_cabine_regel
| Aandeel telebediende schakelaars / km net |  | - | slimnet_indicator_rel_n_schakelaars_regel_perkm
| Aantal DNG's / aantal telebediende schakelaars |  | - | slimnet_indicator_rel_n_dng_perschakelaar
| Aantal telegelezen spanningspunten / aantal cabines |  | - | slimnet_indicator_rel_n_spanningsmeetpunt_percabine
| Aantal telegelezen stroommeetpunten / aantal cabines ( uni-/bidirectioneel) |  | - | slimnet_indicator_rel_n_stroommeetpunt_percabine

## Slimme netten - koppelpunten
Koppelpunt | Netbeheerder | Netto afname [MWh] | Netto injectie [MWh] | PV [MVA] | Wind [MVA] | WKK [MVA] | Andere [MVA] | TFO distributie [MVA] | TFO klant [MVA]