## Blad1
| PARTIJ | REACTIE | REPLIEK | kritiek op mededeling | kritiek op decreet
privédistributienetten
1 | Elia | ELIA stelt vast dat doorheen de Mededeling niet consistent verwezen wordt naar alle relevant betrokken partijen. Zo wordt er op meerder plaatsen specifiek verwezen naar de distributienetbeheerder waar de situatie, het recht en/of verplichting ook van toepassing zou zijn voor ELIA, in haar hoedanigheid van be-heerder van het plaatselijk vervoersnet. ELIA vraagt dan ook aan de VREG om de Mededeling nogmaals door te nemen en waar nodig telkens alle relevante partijen (niet gelimiteerd tot de distributie-netbeheerder of -gebruiker) expliciet te vermelden. Hieronder worden enkele voorbeelden, niet limitatief, opgesomd. | Terechte opmerking. De tekst werd gescreend en aangepast.
2 | Elia | Aangezien een privédistributienet, volgens de Vlaamse regelgeving, ook aangesloten kan zijn of worden op het plaatselijk vervoersnet, zou op sommige plaatsen in de Mededeling een referentie naar distributienetgebruiker/distributienetbeheerder uitgebreid dienen te worden naar gebruiker van het plaatselijk vervoersnet/beheerder van het plaatselijk vervoersnet. | Terechte opmerking. De tekst werd aangepast.
3 | Elia | ● In het hoofdstuk omtrent het privédistributienet en de rechten van de netgebruikers wordt het volgende gesteld: “De gebruikers van een privédistributienet hebben alleen met de beheerder van het privédistributienet een contractuele relatie. Dus niet met de distributienetbeheerder, de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit, de transmissienetbeheerder of de beheerder van het vervoersnet waarop het privédistributienet aangesloten is. Bij de beheerder van deze ‘publieke’ netten zijn de zogenaamde achterliggende afnemers niet gekend. Enkel de uitbater van het privédistributienet is gekend, als de distributienetgebruiker op het toegangspunt tot het publieke net.” | Distributienetgebruiker werd aangepast naar "gebruiker van het publieke net"
4 | Elia | ● Voor wat betreft de regularisatie van bestaande privédistributienetten die als verboden worden gekwalificeerd, stelt de Mededeling het volgende: “Elke beheerder van een op 1 juli 2011 bestaande elektriciteitslijn, directe lijn, net voor distributie van elektriciteit dat niet wordt uitgebaat door een door de VREG aangewezen distributienetbeheerder moet nagaan of dit net te kwalificeren is als een toegelaten vorm van privédistributienet (op basis van bovenstaande elementen). Is dit niet het geval, dan moet hij dit net regulariseren – dit kan op twee manieren: 1. de overdracht van het beheer van het distributienet aan de distributienetbeheerder 2. …. | Dit is louter citaat uit art. 15.3.5/2. Energiedecreet: "Elke beheerder van een elektriciteitslijn, aardgasleiding of net voor distributie van elektriciteit of aardgas dat niet wordt uitgebaat door een door de VREG aangewezen distributienetbeheerder.” Dit artikel gaat uit van de premisse dat het plaatselijk vervoernet van elektriciteit geen net voor distributie is. In het kader van de regularisatie van een privédistributienet is vanuit die optiek, volgens de decreetgever, geen rol weggelegd voor de PVN-beheerder.
5 | Fluvius | p. 24 (criteria die rol kunnen spelen bij kwalificatie als toegelaten privédistributienet) We zijn er ons van bewust dat het geen strikt en/of verhaal is om in aanmerking te komen, maar het geeft wel de indruk. Het kan bv. niet de bedoeling zijn dat lezers de indruk krijgen dat de oprichting van een onthaal- en informatiecentrum hen een stap dichter bij een toegelaten vorm van privédistributie zou brengen. | Tekst in mededeling is duidelijk: "Hierna een aantal criteria die ons inziens mogelijks een rol kunnen spelen bij de kwalificatie als toegelaten, dan wel niet-toegelaten vorm van privédistributienet:[...]" Het woord "mogelijks" werd nog toegevoegd, om te duiden dat maar om mogelijke elementen gaat, maar geen vaststaand gegeven.
6
7 | gesloten distributienetten
8 | Elia | Interpretatie vrijstellingen gesloten distributienetbeheerder Er rijst mogelijks een interpretatieprobleem uit de Mededeling voor wat betreft de toegekende vrijstellingen van een gesloten distributienetbeheerder. De Mededeling maakt expliciet een opsomming van de vrijstellingen die een gesloten distributienetbeheerder kan verkrijgen, namelijk: “De beheerder van een gesloten distributienet kan ontheffing/vrijstelling verkrijgen van enkele in de richtlijnen expliciet opgesomde verplichtingen […] en sinds de Vierde Elektriciteitsrichtlijn ook: '- […] - geen verplichting tot het in eigendom hebben van, het ontwikkelen van en het beheren van oplaadpunten voor elektrische voertuigen; - geen verplichting tot het in eigendom hebben van, het ontwikkelen van en het beheren van opslagfaciliteiten. De formulering van de VREG “De beheerder van een gesloten distributienet kan ontheffing/vrijstelling verkrijgen van enkele in de richtlijnen expliciet opgesomde verplichtingen zoals “geen verplichting tot het in eigendom hebben van, …” kan geïnterpreteerd worden als een dubbele negatie in de zin van “vrijstelling van een geen verplichting” en dus een “verplichting” tot het in eigendom hebben van, het ontwikkelen van en het beheren van oplaadpunten en opslagfaciliteitenen van, het ontwikkelen van en het beheren van oplaadpunten en opslagfaciliteiten. ELIA begrijpt echter uit de Europese richtlijn van 5 Juni 20193 (artikelen 36 en 54) dat er een verbod is voor distributienetbeheerders en transmissienetbeheerders tot het in eigendom hebben, het ontwikkelen van en het beheren van opslagfaciliteiten (behoudens het uitzonderings-regime ingeval er geen marktwerking zou zijn). In het artikel 38, worden gesloten distributie-netbeheerders ontheven van het verbod om opslagfaci-liteiten in eigendom te hebben. ELIA gaat ervan uit dat de VREG dit ook zo begrijpt maar de wijze waarop de Mededeling de vrijstellingen van de gesloten distributienetbeheerders omschrijft (door het gebruik van de term verplichting) kan tot een verkeerdelijk interpretatie leiden. | Terechte opmerking. De tekst werd aangepast.
9 | Fluvius | p.8: GDN – geografisch afgebakende locatie De mededeling stelt dat het doorkruisen van openbaar domein niet uitgesloten mag worden. Ons inziens moet dit toch enigszins ingeperkt worden tot openbare wegenis. Openbaar domein kan immers een hele grote lap grond omvatten, denk daarbij bv. aan een provinciaal domein. Het lijkt niet de bedoeling van de decreetgever dat dergelijke grote stukken grond meegenomen kunnen worden als ‘geografisch afgebakend’. | Dit vereist een aanpassing van het Energiedecreet
10 | Fluvius | Voorts kan door het overschrijden van openbaar domein/wegenis ook netinfrastructuur van de publieke DNB worden doorkruist. Dergelijke kruising staat op gespannen voet met het streefdoel dat in een netgebied gestreefd moet worden naar één enkele actieve DNB. Zoals de nota terecht stelt: een overlap/ verweving moet zoveel mogelijk vermeden worden. | Dit is niet iets wat ondervangen kan worden door interpretatie, en dus voorwerp van mededeling kan uitmaken. Betreft opmerking op decreet
11 | Fluvius | p.9: GDN – 4e criterium GDN – technische eisen De aangehaalde voorbeelden van technische eisen worden ons inziens best geschrapt. Ze zouden immers kunnen leiden tot misbruik/misinterpretatie. Het kan een drogreden zijn om een hogere mate van beschikbaarheid/betrouwbaarheid voorop te stellen, een andere spanningsniveau wil dan bv. zeggen dat alle DC-netten voldoen aan dit criterium van een GDN,… Zoals het verderop staat: Geval per geval moet geoordeeld worden welke technische eisen of veiligheidseisen de integratie noodzaken. | De gegeven voorbeelden worden vermeld in de interpretatieve nota van de Europese Commissie mbt de Elektriciteits- en Aardgasrichtlijn ('Retail Markets') "Another reason could be where it is necessary for the users of the site to operate to different reliability standards than those applying on the public grid, for example in relation to frequency." Of deze aan het net gestelde eisen noodzakelijk zijn, zal inderdaad geval per geval beoordeeld moeten worden.
12 | Fluvius | p. 14 – Bestaande netten op 1 juli 2011: niet zozeer een opmerking over de interpretatie, maar wel vraag naar de komst van een uitdoofscenario. Zijn er plannen om dit in de tijd te beperken ? | Dit is een vraag naar aanpassing van het Energiedecreet
13 | Fluvius | p. 15 – procedure nieuw aan te leggen netten – buiten eigen site Er wordt niet verder ingegaan op de interpretatie van de VREG omtrent de criteria zoals vermeld in het Energiedecreet (inefficiëntie, waarborg rechten,…) Net zoals voor directe lijnen is het best om ook hier de interpretatie toe te voegen. Ook wordt de adviesrol van de DNB niet verder vermeld. | Terechte opmerking. De tekst werd aangevuld.
14 | Febeliec | Febeliec is van oordeel dat de laatste paragraaf van punt 3.2 (p. 10/53) behoorlijk verwarrend is geformuleerd, aangezien deze paragraaf de indruk wekt dat (i) om te kwalificeren als GDN sowieso de vereiste van het primair distribueren van elektriciteit of aardgas aan de eigenaar of exploitant van het net of daarmee verwante bedrijven zou moeten zijn voldaan, terwijl het volstaat om aan één van beide criteria uit de definitie van GDN te voldoen; (ii) bedrijven die niet verwant zijn met de beheerder van het GDN niet aangesloten zouden kunnen zijn op een gesloten distributienet (wat uiteraard wel mogelijk is) | Terechte opmerking. De tekst werd aangepast.
15 | Febeliec | Febeliec merkt op dat de twee laatste bullets bovenaan p. 11/53 verkeerdelijk stellen dat een GDN-beheerder vrijgesteld zou kunnen worden van de verplichting tot het in eigendom hebben van, het ontwikkelen van en het beheren van oplaadpunten voor elektrische voertuigen resp. opslagfaciliteiten, terwijl in realiteit wordt bedoeld dat de GDN-beheerder op basis van de 4e Elektriciteitsrichtlijn kan worden ontheven van het verbod om oplaadpunten voor elektrische voertuigen resp. energieopslagfaciliteiten te bezitten, te ontwikkelen, te beheren of te exploiteren.D21 | Terechte opmerking. De tekst werd aangepast.
16 | Febeliec | In punt 3.3.2 wordt verwezen naar de technische reglementen die ook bepalingen bevatten die relevant zijn voor GDN. In dat kader wordt o.m. gerefereerd naar de wijze van uitwisseling van gegevens (“MIG-conforme berichtenuitwisseling”). Febeliec wenst in dit verband op te merken dat voor GDN die aangesloten zijn op het transmissienet van Elia de gegevensuitwisseling ook zal kunnen verlopen via met Elia overeengekomen protocollen die niet noodzakelijk exact overeenstemmen met MIG-berichtenuitwisseling. | Terechte opmerking. De tekst werd aangepast (vermelding 'MIG-conforme berichtenuitwisseling' werd geschrapt)
17 | Febeliec | Febeliec wenst een verder overleg met de VREG om meer duidelijkheid te brengen in de meldingsprocedure voor volgende gevallen: o “Historische” gesloten distributienetten die mogelijk niet in alle aspecten voldoen aan de verschillende criteria van de Europese of Vlaamse wetgeving, maar duidelijk worden uitgebaat als gesloten distributienetten, soms al vele decennia lang. Het is niet altijd duidelijk op welke parameters de vreg haar uiteindelijke beslissing zal baseren, en wat het lot zal zijn van GDNs die door de vreg niet als dusdanig erkend worden. | De mededeling verduidelijkt de wijze waarop een net getoetst wordt aan de kwalificatie-eisen van een GDN, dus aan definitie van het begrip ‘gesloten distributienet’. Historische netten die daaraan voldoen, kunnen als GDN worden erkend. Historische privédistributienetten die niet voldoen aan de kwalificatie-eis van GDN (cfr. strikte definitie, overgenomen uit Europese regelgeving) kunnen uiteraard niet als GDN worden erkend. Voor dergelijke historische privédistributienetten rest enkel de mogelijkheid tot overdracht van het beheer aan de publieke netbeheerder, als zij tot regularisatie moeten overgaan. Dit is uiteengezet in art 4.8 van de mededeling. Een verwijzing daarnaar, dus naar het hoofdstuk over privédistributienetten, werd toegevoegd aan het hoofdstuk inzake gesloten distributienetten.
18 | Febeliec | o Hoe kan de beheerder van een actief GDN (waarbij minstens 1 achterliggende klant een andere leverancier heeft gekozen) zelf toegangshouder worden op het distributienet (dit is de beste optie met het oog op de vertrouwelijkheid) ? Laat het huidige toegangscontract dit toe ? | Gezien art. 7.1.1 TRDE is bepaling dat afnemer zelf toegangshouder kan zijn (zoals geldt op distributienet) niet van toepassing op GDN. Op dit moment zijn er nog geen actieve GDN's die aangesloten zijn op distributienet. Mocht die situatie zich voordoen, dan zou de werkwijze (systeemtechnisch en contractueel) sowieso nog moeten worden uitgewerkt (implementatieperiode nodig). Zo zou onder meer een modelcontract samenwerking DNB-GDN moeten worden opgesteld. Eens een GDN aangesloten op distributienet actief zou worden (vrije leverancierskeuze door een afnemer op dat net) zou bijvoorbeeld het volgende uitgewerkt kunnen worden: Als bvb 1 achterliggende klant een andere leverancier heeft gekozen, wordt een apart toegangspunt tot het net voor die klant gecreëerd. De eigen leverancier van die klant verkrijgt enkel de gegevens van die leverancier. Als de overige achterliggende afnemers, inclusief de beheerder, dezelfde leverancier hebben, en deze leverancier is toegangshouder op het ene toegangspunt voor al deze verbruikers, kent deze leverancier het totaalverbruik, zoals ook het geval is bij niet-actieve GDN's. Het is de GDN-beheerder die de stroom verder doorrekent. Er valt te overwegen dat de GDN-beheerder toegangshouder kan zijn op dit toegangspunt (hetgeen wel in TRDE zou moeten worden ingeschreven voor GDN), maar dit hoeft o.i. niet te zijn om vertrouwelijkheidsredenen.
19 | Febeliec | o Er werden totnogtoe nauwelijks gesloten distributienetten voor aardgas bij de vreg aangemeld of door de vreg erkend. Febeliec wenst samen met vreg te onderzoeken wat hiervan de oorzaak is, en op een aantal vragen meer duidelijkheid te brengen voor de betrokken gevallen (vb. gebruik van allocation agreement met Fluxys als standaard voor de kostenverdeling, regels van toepassing inzake gaskwaliteit op het GDN, …). | In de mededeling wordt het regelgevend kader deels uiteengezet. De redenen waarom bestaande (aardgas)GDN's niet worden aangemeld, kan de VREG niet kennen. De stakeholders zijn zelf het best geplaatst om dit te duiden.
20 | Febeliec | Febeliec krijgt regelmatig vragen mbt de informatie die door de vreg en door andere overheden wordt gevraagd aan de GDN-beheerders. Febeliec nodigt de vreg uit om duidelijk op te lijsten welke informatie door welke overheid/regulator kan/mag worden opgevraagd. Febeliec dringt ook aan op minimale administratieve en financiële verplichtingen voor de GDN-beheerders. | DE VREG kan (en zal) oplijsten welke informatie hijzelf nodig heeft. Welke overheden mogelijks eveneens informatie opvragen is ons daarom niet (altijd) gekend. De minimale administratieve en financiële verplichtingen voor GDN-beheerders is wel een uitgangspunt, maar er mag niet uit het oog verloren worden dat een GDN-beheerder een netbeheerder is, die weliswaar de gunst heeft ontheven te kunnen worden/zijn van enkele verplichtingen.
21
22 | directe lijnen
23 | Elia | Aangezien volgens Vlaamse regelgeving, een directe lijn ook aangesloten kan zijn of worden op het Plaatselijk vervoersnet, zou op sommige plaatsen in de Mededeling een referentie naar distributienet/distributienetbeheerder uitgebreid dienen te worden naar plaatselijk vervoersnet/beheerder van het plaatselijk vervoersnet: | Terechte opmerking. Waar nodig werd 'distributienet(beheerder)' vervangen door 'net(beheerder)'.
24 | Elia | ● In het hoofdstuk omtrent de directe lijnen en leidingen verwijst men naar de relevante bepalingen in de Europese regelgeving. Zo voorziet Europese regelgever in de mogelijkheid van de aanleg van directe lijnen (dit in de 4de Elektriciteitsrichtlijn) en dat de lidstaten hiervoor de nodige maatregelen moeten nemen. Basis hiervoor is het belang van de bevoorradingszekerheid, namelijk in de gevallen waarin de toegang tot de netten voor een afnemer niet mogelijk is, of geweigerd wordt moet een alternatief gevonden worden voor de afnemer die energie wenst af te nemen, om zijn bevoorrading te verzekeren. De aanleg van een directe lijn/leiding is dus een alternatief voor de toegang tot (via aansluiting op) het distributienet, waarbij de toegang tot het distributienet het principe is, en de aanleg van een directe lijn de uitzondering. | Het betreft punt 5.1.1. - aanleg van directe lijn/leiding als alternatief voor toegang tot het distributienet. Terechte opmerking. Het begrip “distributienet” werd aangepast naar "het publieke net". Het kan immers inderdaad ook aansluiting op andere netten dan het distributienet zijn.
25 | Elia | ● In datzelfde hoofdstuk wordt gedetailleerd omschreven in welke gevallen de VREG de aanvraag tot aanleg van een directe lijn buiten eigen site kan weigeren. Hier worden 4 weigeringsgronden uitvoerig besproken. Zo stelt de Mededeling dat installaties (dit kunnen afnemers of producenten zijn) die een toegang hebben tot het net, in principe niet onderling verbonden mogen zijn. Behoudens als de toestemming verkregen wordt van de distributienetbeheerder. | Het principiële verbod tot onderlinge verbinding van op het net aangesloten installaties geldt inderdaad ook t.a.v. aansluiting op het plaatselijk vervoernet van elektriciteit. Het principiële verbod is immers ook bepaald in het technisch reglement plaatselijk vervoer (TRPV). De tekst werd terzake aangepast.
26 | Elia | ● De Mededeling stelt dat sinds 1 januari 2019 een heffing op de exploitatie van een toegelaten directe lijn in het Vlaamse Gewest van kracht is. Zo is de beheerder van de directe lijn de heffingsplichtige en de heffing wordt berekend op de hoeveelheid elektrische stroom (uitgedrukt in MWh), die jaarlijks in de directe lijn wordt geïnjecteerd. Dit is dus ongeacht of de stroom lokaal wordt verbruikt, dan wel op het net wordt geïnjecteerd. Om dit te meten wordt er door de distributienetbeheerder, op kosten van de beheerder, een meter geplaatst. | Dit betreft punt 5.8 van de ontwerpmededeling. De verplichting tot plaatsing meter staat in art. 14.3.4 Energiedecreet. Daarin wordt letterlijk bepaald dat het de elektriciteitsdistributienetbeheerder is die een meter plaatst. Daaruit moeten we besluiten dat de meter ook voor directe lijnen aangesloten op het plaatselijk vervoernet van elektriciteit door de elektriciteitsdistributienetbeheerder geplaatst moet worden. De tekst van de mededeling zal ter zake dus niet worden aangepast, want dit zou leiden tot een strijdigheid met het decreet.
27 | Fluvius | P.28 – Definitie eigen site voor alle duidelijkheid zou er vermeld kunnen worden dat concessiehouder moet worden geïnterpreteerd als domeinconcessie. | Terechte opmerking, in die zin dat we vermelden dat we ervan uitgaan dat dit de bedoeling van de decreetgever is. Werd toegevoegd in voetnoot
28 | Fluvius | P. 29 – interpretatie begrip directe lijn In de mededeling wordt gesteld dat de directe lijn de lijn is tussen het punt waarop de directe lijn met de productie-installatie verbonden wordt en het punt waarop de directe lijn met de binnen installatie verbonden wordt. Deze interpretatie is niet gewenst omdat dit tot misbruik kan leiden. De afnemer kan doelbewust een deel van zijn binneninstallatie verplaatsen tot buiten de afnamesite zelf, waardoor de directe lijn opeens niet meer site-overschrijdend zou zijn en altijd toegelaten wordt. De verwoording van de vorige mededeling lijkt ons op dit vlak correcter. | Dit is een terechte opmerking. Dit gevaar bestaat inderdaad. We willen zeker geen ongepaste of ongewenste interpretatie van het decreet introduceren, maar we stellen bij toepassing van het decreet gewoon vast dat er vragen rijzen over het begin- en eindpunt van de directe lijn. Daarbij moeten we het decreet toepassen in die zin dat dit zo dicht mogelijk bij de tekst van het decreet zelf blijft, en - als deze tekst tekortschiet én ruimte laat voor interpretatie - bij de wil van de decreetgever (af te leiden uit de memorie van toelichting). We geven in de mededeling mee hoe -in dat juridische kader- het begin- en eindpunt van de directe lijn gesitueerd moet worden. Als deze lezing / interpretatie ongewenst is, rijst eigenlijk eerder de vraag rijst of het decreet terzake niet verduidelijkt moet worden. Zo zou o.i., om de beschreven ongewenste effecten te vermijden, niet zozeer moeten ingegrepen worden in (het begrip van) de definitie (lijn tussen producent en afnemer) daar een directe lijn ook in die zin begrepen/gedefinieerd wordt op Europees niveau. Wél zouden de nodige wijzigingen kunnen worden aangebracht aan het regime inzake toelating, die afhangt van de ligging van de directe lijn. Daarbij zou dan bvb bepaald kunnen worden dat er een toelating vereist is voor het aanleggen van een directe lijn als alle daarbij betrokken installaties (van producent en afnemer) de eigen site overschrijden. Zoals uit de vele vragen hieromtrent blijkt, moet dan door de decreetgever duidelijk aangegeven worden wat beoogd wordt met “betrokken installaties”.
29 | Fluvius | P. 30 – 31 – 32. voorbeelden zakelijke rechten en site-overschrijdend We zijn niet akkoord met de wijze waarop de interpretatie van het begrip ‘eigen site‘ toegepast wordt in verschillende van de voorbeelden in het kader van punt 5.3 ‘Begrip eigen site’. De redenering wordt ook niet in alle voorbeelden consequent toegepast. In voorbeeld 1 (p. 30) wordt gesteld dat ‘indien X een lijn aanlegt en beheert, dan is dat voor X ‘op eigen site’, maar niet voor A, noch voor B’. In het genoemde voorbeeld is X naakte eigenaar. A en B zijn erfpachter. Erfpachtrecht is een zakelijk recht om het vol genot te hebben van een aan een ander toebehorend onroerend goed; door het verstrekken van dat erfpachtrecht, heeft de naakte eigenaar X geen beschikkingsrecht meer over die terreinen. Dat zit volledig bij A en B. Dus X kan onmogelijk de aanlegger en beheerder van de directe lijn zijn. Hij beschikt daartoe niet (meer) over de nodige rechten. Dat zou alleen maar kunnen als de erfpachters A en B op hun beurt terug een erfdienstbaarheid gegeven hebben aan X om de directe lijn aan te leggen en te beheren op het aan hen verpachte terrein. In het algemeen geldt o.i. dat zolang het perceel door de eigenaar is bezwaard met een zakelijk recht (of concessie), deze eigenaar zijn rechten niet langer kan uitoefenen ten voordele van de erfpachter/opstalhouder (concessionaris). Anders oordelen houdt een miskenning van de zakelijke rechten in. De interpretatie is ook foutief om volgende reden: Stel dat de beide percelen naakte eigendom zijn van X maar beide in erfpacht zijn gegeven aan A dan zou op basis van de redenering van de VREG zowel X als A kunnen claimen een directe lijn aan te leggen en te beheren op ‘eigen site’ (dezelfde argumentatie geldt ook indien andere rechten aan A verstrekt werden zoals concessie of opstal. Het is o.i. niet mogelijk dat twee (of meerdere) aaneensluitende kadastrale percelen door twee partijen als ‘eigen site’ volgens deze definitie kunnen geclaimd worden. | De definitie ‘eigen site’ bepaalt onder meer dat aaneensluitende kadastrale percelen, in handen van dezelfde eigenaar, een eigen site vormen. De aanleg en het beheer van een directe lijn op een 'eigen site', is mogelijk zonder toelating, maar wel mits melding. Om deze duidelijke decreetstekst kan men niet heen. De stelling dat de (blote) eigenaar niet over voldoende rechten zou beschikken om een directe lijn aan te leggen of beheren vindt in dat opzicht geen grond: voor de beoordeling van 'eigen site' moet het zakenrechtelijk statuut van de betrokken percelen worden beoordeeld. Wie op die site een directe lijn kan aanleggen en beheren, is een andere vraag. Het is duideiljk dat het onderscheid tussen de verschillende rollen in het kader van een directe lijn nu onvoldoende reglementair uitgewerkt is. Er is enerzijds de zakelijk gerechtigde van de site, en anderzijds de aanlegger/beheerder van de directe lijn. Of deze rollen moeten overlappen of niet, is niet bepaald. Of de producent en de afnemer 1 van deze rollen moet hebben, is evenmin bepaald. De decreetgever heeft enerzijds bepaald wat een 'eigen site' is, en in welke mate en onder welke voorwaarden iemand op dergelijke 'eigen site' een directe lijn kan aanleggen. Een verplichte overeenkomst tussen de zakelijk gerechtigde, waarvan sprake in de definitie 'eigen site', en de aanlegger of beheerder van de directe lijn op dergelijke site, heeft de decreetgever niet, of toch niet duidelijk, bepaald. In die zin moet de persoonsgebonden invulling van het begrip 'eigen site', als uiteengezet in de ontwerpmededeling die ter consultatie voorlag, verlaten worden. De stelling "Het is o.i. niet mogelijk dat twee (of meerdere) aaneensluitende kadastrale percelen door twee partijen als ‘eigen site’ volgens deze definitie kunnen geclaimd worden" vindt geen grondslag in het huidige decreet/de definitie 'eigen site'. Mocht het de wil van de decreetgever zijn dat het niet mogelijk is dat een perceel/meerdere aansluitende percelen door 2 verschillende partijen als 'eigen site' kunnen geclaimd worden, dan is hiertoe een decreetswijziging vereist. Om in de gegeven casus waarin de blote eigenaar de site in geheel in handen heeft, uit te sluiten van kwalificatie als 'eigen site', zou in de definitie 'eigen site' het woord 'eigenaar' vervangen moeten worden door "volle eigenaar".
30 | Fluvius | Om dezelfde reden kan in voorbeeld 2 "X" niet de aanlegger en beheerder van de directe lijn op eigen site zijn. | In het voorbeeld is X inderdaad niet degene die daadwerkelijk actief is op de percelen. Conform de definitie 'eigen site' is volle eigendom, en dus 'beschikkingsrecht' evenwel geen vereiste.
31 | Fluvius | In voorbeeld 3 wordt geen rekening gehouden met het feit dat als gevolg van de invoering van het systeem van “prekadastratie” bij een opstal thans steeds een afbakening door perceelgrenzen vereist is voorafgaand aan de vestiging van een recht van opstal. Er ontstaan dus wel degelijk twee kadastrale percelen met eigen kadasternummers. Bijgevolg is er in dit voorbeeld ook in hoofde van eigenaar A als aanlegger en beheerder van de directe lijn, sprake van een directe lijn die de eigen site overschrijdt. | Niet akkoord. A blijft eigenaar van het gehele perceel, ongeacht het stuk grond dat in opstal gegeven wordt aan B (waarvoor inderdaad een kadastraal perceel wordt gecreëerd). A is weliswaar nog slechts eigenaar van de grond, en niet meer van de opstallen, op het in opstal gegeven perceel, maar dit heeft geen implicaties voor de kwalificatie als 'eigen site', daar hiertoe geen 'volle eigendom' vereist is.
32 | Fluvius | We zijn akkoord dat in voorbeeld 5 geen sprake kan zijn van twee aaneensluitende kadastrale percelen als eigen site. Voor ondergrond is de prekadastratie niet verplicht. | Waarvan akte.
33 | ODE/FEBEG | ODE en FEBEG reageren positief op de voorstellen van de VREG met betrekking tot privédistributienetten en laadpunten voor voertuigen. We zijn echter van oordeel dat de mededeling niet in overeenstemming is met de geest van het decreet van 16 november 2018. De bedoeling van de Vlaamse regering was naar aanleiding van de decretale wijziging om de impact van de regeling rond directe lijnen te verhogen en daardoor het aantal effectief gerealiseerde hernieuwbare energie- en WKK-projecten via directe lijnen te laten toenemen. Bovendien leiden we uit het Vlaamse Regeerakkoord 2019-2024 de intentie af om hernieuwbare energiebronnen verder in de markt te integreren. Daardoor zal het belang van het maximaliseren van de zelfafname steeds belangrijker worden om projecten met een zo beperkt mogelijke ondersteuning te kunnen uitbouwen. Het instrument van de directe lijn kan hierop een belangrijke impact hebben. Daarnaast wordt bij de aanleg van een directe lijn een projectspecifieke bandingfactor toegepast wat tot gevolg heeft dat de ondersteuning toegespitsts is op het concreet voorliggend project en het steunvolume bijgevolg volledig is aangepast aan het voorliggend project. Vele van de toepassingen die aangehaald worden in het consultatiedocument zijn ingegeven vanuit elektriciteitsproductie uit windenergie. Maar het consultatiedocument kan eveneens een grote impact hebben op PV-installaties, die minstens even goed bekeken moet worden. We vrezen in het algemeen dat door de strikte interpretatie van de VREG omtrent eigen site en de gegeven voorbeelden, de geest van het decreet om een positieve impact te ressorteren op de uitbouw van hernieuwbare energie ongedaan zou worden gemaakt en bestaande projecten te maken zouden krijgen met een retroactieve aanpassing. Daarom is het voor ODE en FEBEG essentieel dat de rechtszekerheid gegarandeerd wordt en blijft. Dat impliceert dat we er voor pleiten om eventuele aanpassingen aan de huidige regeling enkel van toepassing te maken voor nieuwe installaties. In deze nota formuleren ODE en FEBEG haar bedenkingen op verschillende elementen die betrekking hebben op directe lijnen. We pleiten er dan sterk voor dat de VREG de hieronder aangehaalde elementen herbekijkt, in samenspraak met de sector, met de geest van het decreet directe lijnen als leidraad. | De decreetgever versoepelde inderdaad de toelatingscriteria voor directe lijnen (gesitueerd buiten de eigen site), waardoor deze makkelijker toegelaten worden. Iets wat in punt 5.1.3 van de mededeling werd toegevoegd. Voor het overige heeft de mededeling enkel als doel mee te geven op welke wijze de regelgeving, zoals ze geredigeerd werd, wordt toegepast. Dit is nodig omdat de regels soms summier zijn en vragen rijzen naar de praktische wijze van toepassing ervan. Waar gesteld wordt dat de aangehaalde toepassingen in de mededeling ingegeven zijn vanuit elektriciteitsproductie uit windenergie: dat is zeker niet de intentie. Daar waar in schema's een windturbine als symbool voor productie-installatie werd genomen, moet dit neutraal benaderd worden. Er kon inderdaad ook gewoon een "P" geplaatst worden. Voor het overige is de tekst nergens specifiek toegespitst op windmolens. Elke vorm van productie-installatie is in scope.
34 | ODE/FEBEG | ODE en FEBEG wensen in deze reactie in te zoemen op volgens ons 3 essentiële elementen: 1. De invulling van het begrip “eigen site”; 2. De overschrijding van de ‘eigen site’; 3. Wijziging van het statuut van ‘eigen site’ en de impact op de bestaande businesscase. 1. De invulling van het begrip “eigen site” Het begrip eigen site wordt in artikel 1.1.3, 30°/1 van het Energiedecreet als volgt gedefinieerd: “Eigen site” is het kadastrale perceel of de aansluitende kadastrale percelen van dezelfde natuurlijke persoon of rechtspersoon als eigenaar, erfpachter, opstalhouder of concessiehouder.2 Om tot een invulling van het begrip ‘eigen site’ te komen, acht de VREG het opportuun om mee te geven hoe ze dit begrip in de praktijk toepassen. Daarvoor zijn volgende elementen uit de definitie van belang: 1) kadastraal perceel en aansluitend kadastraal perceel en de door de VREG gemaakte 2) persoonsgebonden beoordeling. 1.1Kadastraal perceel en aansluitend kadastraal perceel 1.1.1 Meldingsplicht directe lijn op ‘eigen site’ De VREG meldt dat de beheerder van de directe lijn op ‘eigen site’ aangelegd na 01/01/2019 dit moet melden binnen de 30 dagen volgend op de ingebruikname van de directe lijn. Deze aangifte gebeurt elektronisch. ODE en FEBEG vragen aan de VREG om te verduidelijken of zij deze melding los ziet van de netaansluitingsstudie en contract of dat deze melding daarvan onderdeel zal uitmaken? Daarnaast heeft de werkmaatschappij van de distributienetbeheerders het meldingsformulier voor directe lijnen op eigen site nog steeds niet ter beschikking gesteld op haar website. Dat zou dringend moeten gebeuren. | Het begrip 'eigen site' is decretaal gedefinieerd. Gezien het om een cruciaal begrip gaat in het licht van de te volgen procedure bij aanleg van een directe lijn, heffingsplicht, steun, enz. is de betekenis van dit begrip het voorwerp van vele vragen. Reden waarom we het meer dan opportuun, noodzakelijk zelfs, vinden om onze werkwijze te verduidelijken in de mededeling. Daarbij wordt telkens uitgegaan van de letterlijke definitie van het begrip. De decreetgever heeft dit begrip beschouwd en een weinig aangepast bij decreetwijziging met het oog op de verhoging van het aantal effectief gerealiseerde HEB- en WKK-projecten. Zo werd ook de erfpacht als zakelijk recht toegevoegd. Voor het overige werd de definitie niet bijgesteld. De wil van de decreetgever om een positieve impact te ressorteren op de uitbouw van HEB, wordt echter wel degelijk bereikt door de versoepeling van de toelatingscriteria. Het decreet schrijft inderdaad voor dat de melding "elektronisch" moet gebeuren en dat de netbeheerder een meldingsformulier op zijn website beschikbaar moet stellen. Voor de melding van directe lijnen m.b.t. zonnepanelen, waarvan de afnemer aangesloten is op het elektriciteitsdistributienet, is er een webformulier beschikbaar op de website van Fluvius. Andere directe lijnen die bij de elektriciteitsdistributienetbeheerder gemeld moeten worden, kunnen volgens Fluvius gemeld worden via het klantenkantoor of de accountmanagers voor grote decentrale productie. Een extra/aparte melding via een webformulier is voor dergelijke directe lijnen (niet-zonnepanelen) niet zo opportuun en vaak "dubbelop"; gezien de contacten met de netbeheerer in het kader van de aansluiting van de installatie.
35 | ODE/FEBEG | 1.1.2 Openbare weg is geen kadastraal perceel De VREG stelt dat wanneer een wanneer een openbare weg overschreden wordt, er geen sprake kan zijn van een aansluitend kadastraal perceel omdat openbare wegen ongenummerde percelen zijn. De VREG oordeelt dat ongenummerde percelen geen kadastrale percelen zijn, want opdat een perceel een kadastraal perceel is, vereist dit per definitie een nummer. ODE en FEBEG zijn het oneens met de stelling dat een “openbare weg” geen kadastraal perceel kan zijn. Het is principieel een ongenummerd kadastraal perceel omdat overheden doorgaans geen onroerende belasting opleggen aan zichzelf, en bij uitbreiding niet op andere overheden. Een openbare weg blijft wel een perceel dat aangeduid staat op het kadaster. Daarenboven is niet elke openbare weg ongenummerd.. Om maar enkele voorbeelden te geven: [...] Aangezien het niet correct is dat een openbare weg geen kadastraal perceel is, stellen ODE en FEBEG voor dat de VREG de stelling en het bijhorende voorbeeld3 dat het overschrijden van openbare wegen altijd zou leiden tot geen aansluitende kadastrale percelen schrapt uit de tekst. | Een kadastraal perceel is een kadastraal genummerd perceel, zoals bevestigd door de ter zake bevoegde overheid. Als een openbare weg geen kadastraal nummer heeft, is het daardoor geen kadastraal perceel. Het staat uiteraard wel op een kadastraal plan, maar zonder nummer. Daar waar openbare wegen een kadastraal nummer zouden hebben en dus toch een kadastraal perceel zouden zijn, klopt de stelling inderdaad niet zoals weergegven in de mededeling (nl. dat de kruising van een openbare weg per definitie leidt tot de vaststellin dat er geen sprake is van kadastrale percelen). De mededeling werd op dat vlak aangepast. Ook de vermelding / de tekeningen van de casussen moet worden genuanceerd op dat vlak. Dat de kruising van een openbare weg de kwalificatie van een locatie als 'eigen site' (meestal) in de weg staat, ligt ongetwijfeld ook in de bedoeling van de decreetgever. Voor het mogelijk maken van directe lijnen, waarbij verbinding gemaakt wordt tussen een productie-installatie aan de overkant van de weg, met een bedrijf aan de ene kant van de weg, heeft de decreetgever niét de definitie 'eigen site' aangepast, maar wel de toelatingscriteria aangepast. Dit bevestigt het feit dat de decreetgever dergelijke cassussen ziet als zijnde gesitueerd buiten de eigen site.
36 | ODE/FEBEG | 1.1.3 Opstalrechten op deel kadastraal perceel is geen aansluitend kadastraal perceel In figuur 1 is de illustratie van de VREG opgenomen die aangeeft dat opstalrechten op een deel van het kadastraal perceel niet voldoende zijn om te spreken over een aansluitend kadastraal perceel. Hieruit blijkt volgens de VREG immers dat een configuratie waarbij de directe lijn via een opstalrecht beheerd wordt door B, die ook eigenaar is van de afname-installatie, niet geldt als directe lijn op de eigen site omdat B geen opstalrecht bezit op het gehele perceel van eigenaar A. De VREG stelt in haar interpretatie dat voor een directe lijn naar de eigendom van een derde partij-afnemer een opstal op het volledig kadastraal perceel moet worden bekomen. Dat betekent in de praktijk dat de directe lijnbeheerder ook zakelijke rechten moet hebben op alle andere delen van het perceel van de afnemer (waaronder bijvoorbeeld magazijnen, kantoren, industriegrond,…) die niet in verband staan met de functionaliteit en beheer van de directe lijn. De VREG verklaart haar gewijzigde interpretatie door te stellen dat een opstalrecht op een deel van een kadastraal perceel niet leidt tot een nieuw kadastraal perceel, waardoor het dus niet binnen de definitie van "eigen site" als aansluitende kadastrale percelen zou vallen. Dit komt ons inziens neer op het tenietdoen van de ambities die de decreetgever met de wijziging aan het Energiedecreet voor ogen had, namelijk om meer projecten met directe lijnen te realiseren en daardoor het aandeel hernieuwbare energie-installaties te laten stijgen. Deze redenering zorgt ervoor dat in de praktijk veel projecten niet langer zullen kunnen worden gezien als “directe lijn op eigen site”. De huidige interpretatie van de VREG ten opzichte van de eerdere interpretatie om enkel de zakelijke rechten op het relevante deel van het kadastraal perceel voor de directe lijn te vereisen is niet alleen erg moeilijk in de praktijk. Aangezien het beschouwen van het relevante deel van het perceel evenrediger, minder bezwarend en tegelijk even doeltreffend is, is het daarnaast ook niet te verdedigen als noodzakelijk. Uiteraard veronderstelt deze stelling van de VREG dat bestaande contractuele afspraken moeten veranderen: van een conventionele erfdienstbaarheid zou men een opstalrecht op de ondergrond moeten sluiten. Wij vragen dan ook dat de VREG haar mededeling opnieuw wijzigt naar de originele versie van voor 28 oktober 2019 waarin zij stelde dat het hebben van zakelijke rechten op een deel van het kadastraal perceel waarin de directe lijn ligt volstaat om binnen het begrip "eigen site" te blijven. Dit betekent dat voorbeeld 5 op volgende manier geïnterpreteerd wordt: Aangezien B zowel eigenaar is van de afname-installatie als opstalhouder van alle relevante onderdelen die nodig zijn voor het beheer en de exploitatie van de lijn, is hier sprake van een directe lijn op eigen site wanneer die aangevraagd wordt door B. De eigenaar van de productie-installatie thans vaak een erfdienstbaarheid heeft op de site van de eigenaar/netgebruiker/afnemer voor de aanleg van een directe lijn. Dit is geen erfpacht of één van de andere opgesomde onroerende rechten. We herhalen dan ook de reeds hoger geuite verwachting dat de wanneer er een nieuwe regeling wordt aangenomen door de VREG, deze geen retroactieve impact mag hebben op bestaande installaties. | Er lijkt te worden uitgegaan van de veronderstelling dat de eerdere interpretatie van de VREG, van het begrip ‘eigen site’ was: dat zakelijke rechten op een deel van een kadastraal perceel volstonden. En dat nu, in de ontwerpmededeling, voor het eerste gesteld wordt dat rechten op het volledige kadastraal perceel moet verkrijgen. Dit klopt evenwel niet. De interpretatie en dus toepassing van het decreet in dergelijke case, door de VREG, wijzigt niet t.o.v. vroeger. Steeds is gesteld dat men de titel (zakelijk recht) op het totale kadastrale perceel moet hebben, niet op een deel ervan (MEDE-2017-01, p. 28). De stelling dat projecten ‘niet langer zullen kunnen worden gezien als directe lijnen op eigen site’ klopt dus niet. In een initieel gelanceerde versie van de ontwerpmededeling (die enkele dagen online stond) waren we er -ten onrechte- weliswaar van overtuigd dat een apart kadastraal perceel gecreëerd wordt, ook voor een strook ondergrond, dus voor de strook grond waar een kabel/lijn aangelegd wordt. Dit bleek echter niet zo te zijn. En dan moeten we vaststellen dat, bij gebrek aan apart kadastraal perceel, er geen sprake kan zijn van aaneensluitende kadastrale percelen in de gegeven casus. We zijn ervan overtuigd dat deze interpretatie van de definitie ‘eigen site’ in de lijn ligt van de wil van de decreetgever. De ambities van de decreetgever om meer directe lijnen te zien realiseren, uitte zich niét in een wijziging van het begrip ‘eigen site’ in die zin dat de gegeven casus beschouwd kan worden als directe lijn gesitueerd op ‘eigen site’. We gaan ervan uit dat de decreetgever dergelijke situaties wel degelijk (nog steeds) ziet als het plaatsen van een productie-installatie ‘bij de buurman’. De decreetgever heeft de toelatingscriteria versoepeld, waardoor directe lijnen sneller toegelaten (= buiten eigen site) kunnen en moeten worden. Gezien de repercussies dit heeft op de financiering van de ODV, verbond de decreetgever hieraan een heffing.
37 | ODE/FEBEG | 1.2 Persoonsgebonden beoordeling Bij de aanleg en beheer van een directe lijn op een eigen site zijn doorgaans partijen met vier (verschillende?) “hoedanigheden” betrokken; 1. De beheerder van de directe lijn; 2. Degene in wiens hoofde er sprake kan zijn van een eigen site; 3. De aanvrager van de directe lijn of diegene die de melding indient; 4. De titularis van het afnamepunt. Vervolgens stelt de VREG dat de definitie van ‘eigen site’ inhoudt dat er maar sprake kan zijn van een “directe lijn op eigen site” wanneer de aanvrager van de directe lijn ook de beheerder ervan is of wordt en tegelijk degene is die de zakelijke rechten heeft op het perceel of de percelen waarop de lijn ligt. Bijgevolg dat de eerste twee hoedanigheden dus moeten samenvallen. Verder blijkt dat de VREG vindt dat enkel de afnemer beheerder kan zijn en dus de eerste en vierde hoedanigheid moeten samenvallen. De ligging van een directe lijn al dan niet op eigen site hangt daardoor dus af van de vraag wie deze lijn beheert, wat een persoonsgebonden beoordeling is. Nergens in de wetgeving of regelgeving wordt vereist dat deze vier hoedanigheden samenvallen. Integendeel, uit artikel 4.5.1, § 1, tweede lid, 2° Energiedecreet blijkt bijvoorbeeld dat de beheerder van de directe lijn niet automatisch ook de afnemer moet zijn. Dit is logisch aangezien het ons opportuun lijkt dat de exploitant van de directe lijn (en dus niet de gebruiker van het toelatingspunt of de eigenaar van de grond) de beheerder van de directe lijn mag zijn. De beheerder moet vervolgens informatie geven over de afnemer. Aangezien de regelgeving niet vereist dat die hoedanigheden samenvallen, komt het ook niet aan de VREG toe om op te leggen dat bepaalde hoedanigheden zouden samenvallen. | Het is duidelijk dat het onderscheid tussen de verschillende rollen in het kader van een directe lijn nu onvoldoende reglementair uitgewerkt is. Terecht wordt geduid dat deze verschillende rollen er zijn. De onderlinge verhouding en de onderscheiden taken en plichten zouden duidelijker gereglementeerd moeten worden. Er is enerzijds de zakelijk gerechtigde van de site, en anderzijds de aanlegger/beheerder van de directe lijn. Of deze rollen moeten overlappen of niet, is niet bepaald. Of de producent en de afnemer één van deze rollen moet hebben, is evenmin bepaald. Op dit moment is enkel bepaald dat het de aanlegger/beheerder van de directe lijn is die meldingsplichtig is, dan wel de toelating moet verkrijgen. In de ontwerpmededeling gingen we nog uit van een "persoonsgebonden" benadering bij de kwalificatie van de site als 'eigen site': de rol van zakelijk gerechtigde van de betrokken percelen moest samenvallen met die van de melder; in hoofde van een ander zou geen sprake zijn van een 'eigen site'. Een verplichte overeenkomst tussen de zakelijk gerechtigde, waarvan sprake in de definitie 'eigen site', en de aanlegger of beheerder van de directe lijn op dergelijke site, heeft de decreetgever echter niet, of toch niet duidelijk, bepaald. In die zin moet de persoonsgebonden invulling van het begrip 'eigen site', als uiteengezet in de ontwerpmededeling die ter consultatie voorlag, verlaten worden. We beoordelen de opmerking dus als terecht.
38 | ODE/FEBEG | De VREG interpreteert het begrip “eigen site” dus bijzonder eng. Om geen nodeloze complexiteit toe te voegen stellen ODE en FEBEG voor om de eigen site enkel te baseren op het feit of de directe lijn de perceelsgrenzen of de grenzen van aansluitende percelen in eigendom of in het beheer van eenzelfde (rechts-)persoon overschrijdt. Alle lijnen binnen de grenzen van eenzelfde eigenaar, erfpachter, opstalhouder of concessiehouder zouden moeten gelden als directe lijnen, ongeacht wie de lijnen of de grond beheert of exploiteert. Dit soort configuraties werd tot nog toe steeds beschouwd als directe lijnen op eigen site. Ook vanuit het perspectief van de rechtszekerheid en het vertrouwensbeginsel is het wenselijk dat deze gedachtegang onverkort behouden blijft. In het andere geval is het is bijzonder onduidelijk wat er zou moeten gebeuren met de lijnen (vroeger op eigen site en nu niet langer op eigen site) die gelegd zijn tussen 1 januari 2011 en de toepassing van de nieuwe mededeling. (cfr. Infra.) De vereiste, dat de persoon die onroerende rechten heeft op het perceel, ook de beheerder is van de directe lijn, die de VREG op wil leggen met dit consultatiedocument, vinden wij niet terug in het decreet. ODE en FEBEG delen daarom de mening dat de vereiste opgelegd door de VREG geen wettelijke vereiste is en dat deze vier hoedanigheden niet hoeven samen te vallen. Het bestaan van deze verschillende hoedanigheden naast elkaar, in verschillende personen, sluit immers perfect aan bij de realiteit en de doelstelling van het Energiedecreet. Enerzijds is dit nodig voor de verdere realisatie en promotie van de productie van hernieuwbare energie. Het biedt immers de kans dat exploitanten inzake hernieuwbare energie toelatingen voor directe lijnen aanvragen (of deze melden) en deze vervolgens exploiteren én beheren. Het lijkt ons aangewezen om diegene met de expertise (met name de exploitant van de installatie) de rol als beheerder te laten opnemen. Anderzijds sluit dit ook beter aan bij de economische realiteit. Het is meestal de wens van de grondeigenaar dat de exploitant de directe lijn beheert (en niet de eigenaar van de grond of de titularis van het afnamepunt die vaak niet over de nodige expertise beschikken). | Terechte opmerking. Zie rij 37, De persoonsgebonden invulling van het begrip 'eigen site', als uiteengezet in de ontwerpmededeling, wordt verlaten. De verscheiden rollen en hun onderlinge verhouding en onderscheiden taken en plichten zouden duidelijker gereglementeerd moeten worden. Daarbij blijkt uit de reeds ontvangen dossiers dat de beheerder van de directe lijn vaak de producent is, en niet de afnemer, vanwege de expertise die de producent, en niet de afnemer, heeft. De afnemer zal, bij de grotere projecten, in praktijk niet de beheerder van de directe lijn zijn.
39 | ODE/FEBEG | Wij stellen daarom voor deze voorbeelden van de VREG te wijzigen: • Figuur 2 VREG: Hieruit blijkt dat een configuratie waarbij de directe lijn eigendom is van en beheerd wordt door de erfpachter van een perceel A op het eigendom van x, waarbij x ook over een tweede, aansluitende eigendom beschikt dat uitgebaat wordt door erfpachter B, niet zou gelden als directe lijn binnen de eigen site als deze aangevraagd wordt door de erfpachter, maar enkel als deze aangevraagd wordt door de eigenaar X. • Figuur 3 VREG: Een kadastraal perceel eigendom van A met daarop een productie installatie waarvoor B het opstalrecht heeft: zowel A als B kunnen beheerder van de directe lijn zijn, maar enkel een configuratie waarbij de directe lijn eigendom is van en beheerd wordt door A zou volgens de VREG een directe lijn “op eigen site” uitmaken. Bij de twee voorgaande figuren zouden volgens ODE en FEBEG op volgende manier geïnterpreteerd moeten worden: • Figuur 2 decreetsconforme interpretatie: een configuratie waarbij de directe lijn eigendom is van en beheerd wordt door de erfpachter van een perceel A op de eigendom van x, waarbij x ook over een tweede, aansluitende eigendom beschikt dat uitgebaat wordt door erfpachter B, geldt steeds als directe lijn binnen de eigen site omdat de aangrenzende percelen dezelfde eigenaar hebben. Dit is onafhankelijk van wie de aanvraag doet (erfpachter A of B, of eigenaar X) of de directe lijn beheert. • figuur 3 decreetsconforme interpretatie: zowel eigenaar van de site A als de persoon met opstalrecht B op een deel van de site mag de directe lijn aanvragen en/of beheren omdat de hele site eigendom is van eenzelfde persoon (in dit geval A). Ook als de directe lijn eigendom is van en beheerd wordt door B zal deze gelden als een directe lijn binnen de eigen site, aangezien A is eigenaar van de volledige site. | Terechte opmerking.
40 | ODE/FEBEG | Volgend voorbeeld (dat o.i. courant voorkomt) kan dit verder verduidelijken. • A : eigenaar van een gehele terrein • H : huurder van het terrein • E: exploitant van de directe lijn en opstalhouder van een deel van het terrein voor de exploitatie van een windmolen. • Alle relevante handelingen vinden plaats op de eigen site van A. In deze situatie moet de directe lijn mogelijk zijn (aangezien in hoofde van A het gaat om een eigen site). Wie de directe lijn meldt (en wie uiteindelijk beheerder is), moet daar los van staan. In deze situatie zou het moeten kunnen (en is het misschien zelfs aangewezen) dat E de beheerder kan zijn van de directe lijn. A heeft de eigendomsrechten op de “eigen site”, maar de aanleg en exploitatie gebeurt in de feiten door E, die ook de expertise heeft. Een verplichting om A aan te duiden als beheerder is daarom niet wenselijk. | Akkoord, zoals blijkt uit de reacties op de voorgaande opmerkingen (voorgaande lijnen). De persoonsgebonden invulling van het begrip 'eigen site', als uiteengezet in de ontwerpmededeling, wordt verlaten.
41 | ODE/FEBEG | 2.1 Eerste weigeringsgrond Een directe lijn is een lijn “die een productie-installatie met een afnemer verbindt”. Het Energiedecreet zegt niets over het aantal toegangspunten. De VREG stelt in de eerste weigeringsgrond dat installaties (dit kunnen afnemers of producenten zijn) gelegen achter verschillende toegangspunten niet met elkaar verbonden kunnen worden. De argumentatie van de VREG voor deze weigeringsgrond is gebaseerd op bedenkingen rond veiligheid. Die zitten reeds vervat in weigeringsgrond vier. Wanneer een directe lijn voldoet aan alle geldende reglementen en veiligheidsnormen, is het niet relevant of meerdere toegangspunten met elkaar worden verbonden. Dit vormt volgens ODE en FEBEG dus geen weigeringsgrond op zich. | Dat het eerste weigeringscriterium (verbod) in sé een veiligheidscriterium is: volgens ons is dit inderdaad zo, maar de decreetgever heeft er blijkbaar voor geopteerd om dit als apart criterium te bepalen. In dat opzicht is de opmerking een opmerking op het decreet, niet op de mededeling. Ons inziens klopt het dat het principiële verbod tot achterliggende verbinding enkel zijn bestaansreden heeft in veiligheidsissues. Dit (principiële) verbod staat daarom ook in de technische reglementen. Bijgevolg lijkt ons dat, als er door achterliggende verbinding geen veiligheidsissues zijn, de directe lijn niet verboden kan worden op deze grond. De oorsprong van het aparte weigeringscriterium is te vinden in het -zo blijkt uit de wetshistoriek- door de decreetgever beoogde verbod op meerdere afnemers. Zo stond ook uiteengezet in de ontwerpmededeling: oorspronkelijk bepaalde het ontwerpdecreet als weigeringsgrond: de situatie waarin een directe lijn een privédistributienet uitmaakt. Na advies van de VREG werd dit geschrapt. Uit de memorie van toelichting blijkt wel dat de decreetgever hieronder nog steeds begrijpt dat het de VREG toekomt na te gaan of geen net (gesloten of privé) wordt aangelegd, “in welk geval de VREG het dossier onontvankelijk moet verklaren”. Deze wetshistoriek werd finaal geschrapt uit de mededeling, omdat dit op zich geen meerwaarde heeft.
42 | ODE/FEBEG | Daarenboven is de interpretatie dat de weigeringsgrond, die gaat over het “verbinden” van verschillende afnemers ook zou gaan over verschillende afnemers die niet verbonden zijn niet richtlijnconform. In de Richtlijn 2019/944 wordt, niet zoals in de voorgaande richtlijnen, een directe lijn omschreven als (i) een elektriciteitslijn die een geïsoleerde productielocatie met een geïsoleerde afnemer verbindt, of (ii) een elektriciteitslijn die een elektriciteitsproducent en een elektriciteitsleverancier met elkaar verbindt om hun eigen vestigingen, dochterondernemingen en afnemers direct te bevoorraden (eigen nadruk). Een directe lijn kan dus meer een elektriciteitsproducent verbinden met meer dan één afnemer. Dat er meerdere afnemers mogelijk zijn blijkt ook uit het Consultatiedocument zelf. Onder “(2) Apart toegangspunt voor elke woon-en bedrijfseenheid” (p. 38) verwijst de VREG verschillende keren naar de noodzaak dat de verschillende afnemers een eigen toegangspunt hebben tot het distributienet. Dit kan maar logisch geïnterpreteerd worden (los van de bedenking dat deze vereiste niet kan slaan op een toegangspunt voor injectie, zie hieronder) als de mogelijkheid van verschillende afnemers inderdaad inherent is aan het concept “directe lijn”. | Het concept ‘directe lijn’ sluit de verbinding van 1 producent met meerdere afnemers inderdaad niet uit. Zeker in het licht van de Vierde Elektriciteitsrichtlijn moet dit zo begrepen worden. Dit wordt in de mededeling ook letterlijk gesteld: “Indien er meerdere afnemers zijn […]”. Echter – en dit wordt in de mededeling uitvoerig uiteengezet – dit concept botst met enkele principes. Die principes (rechten afnemer(s), veiligheid) maken de weigeringsgronden in het kader van de toelating van de directe lijn uit. De mededeling zet uiteen: "directe lijnen en leidingen met meerdere afnemers blijken, op grond van de 1ste en de 2de weigeringsgrond, dan ook op dit moment niet realiseerbaar." Uit de wetshistoriek bij de laatste decreetswijziging blijkt dat de decreetgever een directe lijn tussen een productie-installatie en meerdere afnemers als ongewenst ziet. Dit uitgangspunt is echter moeilijk te verdedigen in het licht van het Clean Energy Package. De ontwerpmededeling bevatte deze wetshistoriek, maar dit werd finaal geschrapt omdat dit geen meerwaarde heeft.
43 | ODE/FEBEG | 2.2. Tweede weigeringsgrond De tweede weigeringsgrond voor de aanvraag tot aanleg van een directe lijn buiten de eigen site, stelt dat de rechten van afnemers moeten worden gewaarborgd. Volgens de interpretatie van de VREG kan, aangezien de rechten van de afnemers moeten worden gewaarborgd, alleen de afnemer(s) het toegangspunt tot het net zijn, omdat die, zonder toegangspunt tot het net, geen vrije leverancierskeuze heeft en andere rechten ontbeert. Door deze interpretatie houdt deze tweede weigeringsgrond dus in dat een directe lijn alleen kan bestaan wanneer het toegangspunt tot het net bij de afnemer(s) ligt (liggen) en is een directe lijn met een toegangspunt bij de productie-installatie dus steeds onmogelijk. Het feit dat het toegangspunt van de afnemer(s) moet zijn, stemt niet overeen met wat praktisch nuttig is. Hierdoor moeten juridische constructies met gebruiksrechten worden opgesteld terwijl de afnemer(s) zelf geen gebruik maakt (maken) van het injectiepunt. Daarnaast maakt de VREG hier jammer genoeg geen onderscheid tussen een afnamepunt en een injectiepunt: • De vrije keuze van leverancier wordt immers gegarandeerd indien het afnamepunt bij de afnemer blijft. • Inzake injectiepunt zou de VREG kunnen toelichten dat dit mag worden overgedragen; minstens dat de afnemer “gebruiksrechten” kan toekennen op het injectiepunt aan een derde (bijvoorbeeld de exploitant van een productie-installatie) voor de injectie van elektriciteit. Op deze wijze wordt het recht op toegang/vrije leverancierskeuze gewaarborgd, maar kan toch desgevallend een injectienummer worden toegekend aan de exploitant van de directe lijn. Het is immers doorgaans de exploitant die de energie in het net zal injecteren en niet de afnemer. Een directe lijn met toegangspunt (voor injectie) dat niet bij de afnemer ligt, leidt er dus niet automatisch toe dat de rechten van de afnemer niet voldoende gewaarborgd worden. Het is daarom niet noodzakelijk dat het toegangspunt van de directe lijn beheerd wordt door de afnemer. Hieruit volgt ook dat een directe lijn met meerdere afnemers wel degelijk mogelijk is. | Terechte opmerking. De mededeling werd aangepast in die zin dat een onderscheid gemaakt wordt tussen injectie- en afnamepunt, als onderdelen van een toegangspunt. Dat de producent gebruiker van het injectiepunt is, is evident (hoewel het geen verplichting is). Het injectiepunt is niet in scope in kader van waarborg rechten afnemer. Het gaat om het afnamepunt, als onderdeel van het toegangspunt. Wat belangrijk is, is dat de afnemer/élke afnemer, met het oog op de waarborg van diens rechten, toegang tot het net voor afname moet hebben.
44 | ODE/FEBEG | Daarnaast is de vereiste dat de beheerder van de directe lijn ook de netgebruiker moet zijn nergens af te leiden uit het decreet. Het is niet omdat de VREG (verkeerd) het toepassingsgebied van de directe lijnen op “eigen site” wil beperken tot lijnen die beheerd worden door de eigenaar van of zakelijke gerechtigde op een perceel, die dan ook de titularis van het aansluitingspunt zouden moeten zijn (cfr. supra), dat diezelfde voorwaarde zou opgelegd moeten worden bij directe lijnen “niet op eigen site”. Dit zou betekenen dat het onderscheid dat de VREG maakt om een “eigen site” te omschrijven irrelevant wordt omdat elke lijn dan zou moeten beheerd worden door de eigenaar van het aansluitingspunt, los van de vraag of die eigenaar is van of zakelijk gerechtigde op het perceel. | Dit kadert in de noodzaak tot het onderscheiden van de verschillende rollen die betrokken zijn bij een directe lijnen: zakelijk gerechtigde van de site, beheerder, verbruiker, producent, melder/aanvrager toelating, …. Er was in de ontwerpmededeling niet gesteld dat de beheerder absoluut de netgebruiker moest zijn, maar wel dat het, vanwege de afdwingbaarheid van eventuele extra voorwaarden (met het oog op de waarborg van veiligheid) aangewezen was dat de beheerder de netgebruiker was. Dat de rol van beheerder en netgebruiker verplicht moest samenvallen, werd niet geponeerd, want hiertoe ontbreekt inderdaad de juridische grondslag. De mededeling werd echter aangepast. De rol van beheerder en netgebruiker moet inderdaad bij verschillende personen kunnen liggen, en de afdwingbaarheid van eisen moet op andere manieren geregeld worden. O.i. is deze afdwingbaarheid al deels te ondervangen doordat de netgebruiker, bij aanleg van een directe lijn, zijn aansluiting wijzigt en hierdoor aan extra aansluitingsvoorwaarden kan worden onderworpen.
45 | ODE/FEBEG | 2.3. Vierde weigeringsgrond De vierde weigeringsgrond geldt wanneer de veiligheid van het net van de netbeheerder aantoonbaar in het gedrang komt. Hierbij stelt de VREG ten eerste dat het niet duidelijk is volgens de decreetgever welke situaties aantoonbaar de veiligheid van het net in gedrang brengen, maar dat de VREG reeds een bestaande praktijk met betrekking tot de invulling van dit criterium als beoordelingscriterium heeft. De Vlaamse Regering bevestigde dat het de bedoeling is dat de VREG dit in elk dossier in concreto aftoetst en niet op basis van algemene principes. De VREG stelt dat de netgebruiker ook best de beheerder van de directe lijn is met het oog op de afdwingbaarheid van de voorwaarden en het naleven en handhaven van de vereisten. Dit weerspiegelt niet de realiteit waarbij de directe lijn deel is van de productie-installatie en beheerd wordt door de eigenaar van deze laatst vermelde installatie. Gezien er een aansluitingscontract wordt afgesloten met de distributienetbeheerder en een beheersovereenkomst tussen eigenaar van de productie-installatie en bijhorende directe lijn en de grondeigenaar of erfpachthouder zijn er geen redenen om de naleving in vraag te stellen. | Zie voorgaande lijn
46 | ODE/FEBEG | Tegelijk zegt de VREG dat dit criterium de nood impliceert aan het identificeren van risico’s voor de veiligheid door de netbeheerder bij een directe lijn. Om duidelijkheid en transparantie te scheppen en een betere inschatting van het investeringsrisico te bieden aan toekomstige aanvragers stellen ODE en FEBEG voor om ten minste een indicatieve lijst van veiligheidsrisico’s op te stellen. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van de reeds goedgekeurde en afgekeurde dossiers gebeuren. | Terechte vraag naar veiligheidsvoorschriften in het kader van de aanleg van een directe lijn. Dit zou in de vorm van aansluitingsvoorwaarden gesteld moeten (kunnen) worden.
47 | ODE/FEBEG | 3. Kruisen van het openbaar domein De VREG stelt: “Als bij de aanleg van een directe lijn of directe leiding het openbaar domein wordt doorkruist, zijn de procedure en de voorwaarden, vermeld in art. 4.1.27 en 4.1.28 van het Energiedecreet, van overeenkomstige toepassing. In de artikelen 4.1.27 en 4.1.28 van het Energiedecreet wordt het recht op gebruik van het openbaar domein bepaald, maar ook het feit dat hiertoe wel een domeintoelating verkregen moet worden (art. 4.1.27, §1). De procedure daartoe is beschreven in §2 van art. 4.1.27. Deze procedure kan pas gestart worden als de toelating van de VREG tot aanleg van de directe lijn of leiding is verkregen.” ODE en FEBEG zien geen reden waarom deze aanvraag pas opgestart zou mogen worden na toelating van de directe lijn. Wanneer er geen sprake is van een (eventuele) directe lijn, kan de aanvraag voor kruising openbare weg meteen worden aangevraagd. Het is niet duidelijk waarom dit bij een directe lijn anders zou moeten zijn. We stellen daarom voor dat de procedure voor de domeintoelating voor het kruisen van openbaar domein gelijktijdig gestart kan worden met de aanvraag bij de VREG. | Dit is een decretale bepaling. De opmerking is bijgevolg kritiek op de decretale regeling.
48 | ODE/FEBEG | 4. Wijziging statuut en toepassing van de heffing bij bestaande businesscases Het is voor ODE en FEBEG essentieel dat de rechtszekerheid gegarandeerd wordt en blijft. Dat impliceert dat we er voor pleiten om eventuele aanpassingen aan de huidige regeling enkel van toepassing te maken voor nieuwe installaties. Voor zover het statuut van directe lijn, door de ontwerpmededeling, zou wijzigen van “op eigen site” naar “niet op eigen site”, is het voor ODE en FEBEG in ieder geval onaanvaardbaar dat de heffing ook van toepassing zou worden op reeds gerealiseerde directe lijn projecten. Bij de opmaak van de businessplannen werd geen rekening gehouden met dergelijke heffing. Dat heeft nefaste effecten voor de businesscase en nefaste effecten voor het investeringsvertrouwen. Wat als een directe lijn die initieel op eigen site gesitueerd was, buiten eigen site komt te liggen? Volgens de VREG geldt in dat geval dat een toelating voor het beheer van een directe lijn bij de VREG gevraagd moet worden, want het beheer van een directe lijn die de grenzen van de eigen site over- schrijdt, is onderworpen aan een toelating. Dit geldt dus tevens voor reeds aangelegde directe lijnen. Dit betekent dat de VREG een bestaande directe lijn opnieuw wil evalueren. De VREG stelt zelf in haar consultatiedocument dat dat er toe zou kunnen leiden “dat een toelating ook geweigerd kan worden, en dan rijst de vraag naar de gevolgen daarvan: moet dergelijke directe lijn dan buiten dienst gesteld worden? Dit is geen evidente situatie vanuit het oogpunt van de investerings- en rechtszekerheid.” Wij wensen zeer sterk te benadrukken dat dit inderdaad tot erg onwenselijke situaties zou leiden. Een wijziging van de interpretatie door de VREG mag er niet toe leiden dat projecten die financial close reeds bereikten opnieuw in vraag worden gesteld. Indien de VREG vasthoudt aan haar gewijzigde interpretaties van het begrip “eigen site”, moeten projecten die financial close bereikten o.i. zonder meer worden geregulariseerd. Wij menen dat de VREG, als hij meent dat hij door een nieuwe interpretatie afbreuk kan doen aan bestaande aanvaarde situaties, ook onmiddellijk moet meedelen hoe hij hiermee zal omgaan. Een ontwerpmededeling die veel juridische vragen overlaat zet de rechtsonzekerheid in de verf. | De rechtszekerheid m.b.t. bestaande directe lijnen, en nieuwe interpretatiemethodes bij toepassing van de regelgeving, is een terechte bezorgdheid. Enkele voorgestelde interpretaties werden daarom verlaten en er werd zo dicht mogelijk bij de huidige interpretatie gebleven. In de ontwerpmededeling werd (in punt 5.9.2) gesteld dat volgens ons een toelating moet verkregen worden voor een directe lijn die initieel op eigen site, maar later (door bvb. verkoop perceel) buiten de eigen site komt te liggen. We stelden daar zelf vragen bij de vaststelling dat de lijn zou moeten worden geweigerd. We pasten de mededeling ter zake aan. We kunnen enkel vaststellen dat een duidelijke regel ter zake ontbreekt.
49 | ODE/FEBEG | In dit verband wijzen we er ook op dat de weigeringsgronden voor directe lijnen buiten de eigen site in concreto en niet in abstracto moeten worden getoetst: “De huidige dossierpraktijk kan op dit punt worden gevolgd, al is het wat de veiligheidskwestie betreft de bedoeling dat de VREG dit in elk dossier in concreto toetst en niet op basis van algemene principes.” ODE en FEBEG geloven niet dat deze interpretatie in lijn ligt met de bedoelingen van het Energiedecreet. Bovendien bestaat op basis van de weigeringsgronden ook geen argument voor een nieuwe toetsing: 1. Installaties gelegen achter verschillende toegangspunten worden met elkaar verbonden. Het zal nog steeds gaan over een situatie met één toegangspunt. 2. De rechten van afnemers worden niet gewaarborgd. Zie redenering hierboven: het is niet noodzakelijk het recht van de afnemer te laten afhangen van het eigen beheer van het toegangspunt op het net. 3. De veiligheid van het net van de netbeheerder komt aantoonbaar in het gedrang. Een verandering van status van de site zal niet automatisch effect hebben op de veiligheid van die site. | Zie voorgaande lijn.
50 | ODE/FEBEG | Vraag om verduidelijking: Heffingsbasis Het is onduidelijk of enkel de autoconsumptie hiervoor in aanmerking genomen wordt of ook de stroom die desgevallend op het distributienet wordt geïnjecteerd en waarop een injectietarief van toepassing is. Bovendien zal de elektriciteit die zo op het distributienet geïnjecteerd en elders afgenomen wordt, onderhevig zijn aan de distributiekosten en de heffing (federale bijdrage en bijdrage op de energie) in dat laatste geval kan er sprake zijn van een dubbele heffing. Een toetsing met de Europese wetgeving over belasting op energie lijkt ons noodzakelijk (Europese Richtlijn voor de belasting van energieproducten en elektriciteit 2003/96 en de Europese Richtlijn over het accijnsregime 2008/118). Het lijkt beter de heffing te leggen enkel op de lokale afname via de directe lijn in plaats van de volledige injectie op de lijn te belasten om zo dubbele heffing en tarifering te vermijden. | In de mededeling is toegelicht dat de heffing, conform het decreet, berekend wordt op de hoeveelheid stroom die jaarlijks in de directe lijn wordt geïnjecteerd. Dit ongeacht of stroom lokaal wordt verbruik, dan wel op het net wordt geïnjecteerd. Daarmee is duidelijk wat de heffingsbasis is. Of dit een terechte basis is en of daarmee hogere regelgeving geschonden is, is niet het voorwerp van de mededeling. De kritiek hierop (dubbele heffing en toetsing aan Europese wetgeving) is kritiek op het decreet.
51 | ODE/FEBEG | Vraag om verduidelijking: Binneninstallatie Bij het begin-en eindpunt van de directe lijn wordt gesproken over de binneninstallatie van de afnemer. Hiervan vinden we geen definitie terug in de regelgeving. Men kan veronderstellen dat hiermee de kopcabine wordt bedoeld omdat bij de fysieke installatie bij de afnemer vaak geen plaats is om een extra productie-installatie aan te sluiten. Kan de VREG deze zienswijze bevestigen? | Er is inderdaad geen definitie van het begrip ‘binneninstallatie’. Daarom wordt dit begrip geschrapt. De mededeling wordt dan ook in die zin aangepast dat sprake is van “de lijn tussen het punt waarop de directe lijn met de productie-installatie verbonden wordt, enerzijds, en het punt waarop de directe lijn met de afnemer verbonden wordt, anderzijds.” Dit blijft een vaag gegeven, dat geval per geval beoordeeld zal moeten worden. Zo staat in de mededeling: “Waar dit punt technisch gelegen is, kan technisch verschillende vormen aannemen, en zal dus mogelijk geval per geval beoordeeld moeten worden.” Aan de kant van de afnemer gaat het om ‘een’ punt dat gelegen is achter de aansluiting van de afnemer. Of achter de facturatiemeter, waar de EAN-nummer is toegekend. Dus dit kán in de klantencabine* zijn, of ieder ander punt van de elektrische installatie van de afnemer (de binneninstallatie). Geval per geval kan dit dus verschillend zijn. Zie ter zake ook onze reactie op de opmerking van Fluvius (rij 28): ons lijkt vooral door de decreetgever te moeten verduidelijkt welke percelen hij beoogt in het kader van de regulering van de ligging van de directe lijn. (*in het kader van afname spreken we niet van kopcabine. We vermijden ook graag het woord kopcabine omdat dit geen afgelijnde/gedefinieerde term is).
52 | ODE/FEBEG | Opmerking bij casus 1 en 10 De distributienetbeheerder dient de veiligheidsrisico’s te beoordelen en een goedkeuring te geven. Op welke technische basis en door wie zal dit gebeuren? Wordt eenzijdig door de netbeheerder bepaald welke risico’s al dan niet aanvaardbaar zijn? ODE en FEBEG vragen te verduidelijken welke garanties er zijn dat deze dossiers niet resoluut zal geweigerd worden door de distributienetbeheerder. Het lijkt ons minstens vereist dat een indicatieve lijst wordt aangelegd. | Het gaat om het verbod op doorverbinden, waarvan de redenen toegelicht worden in de mededeling onder de 'Eerste weigeringsgrond' onder punt 5.5.3. Door deze toelichting kan worden nagegaan welke technische oplossingen, ter onvervanging van de risico's, nuttig zouden kunnen zijn om toestemming van de netbeheerder te verkrijgen. Als deze toestemming om onduidelijke redenen alsnog geweigerd zou worden, kan hiertoe een vraag tot bemiddeling gericht worden aan de VREG.
53 | ODE/FEBEG | Voorstel casus 16 Niet alle situaties zijn opgenomen onder punt 5.10 van het consultatiedocument. ODE en FEBEG stellen daarom deze reële aanvulling voor. Situering op eigen site: 2 onderscheiden netaansluitingspunten maar dezelfde rechtspersoon. Volgens ODE en FEBEG is er geen reden om deze situatie categoriek uit te sluiten. Indien de achterliggende reden om deze case niet te beschouwen een potentieel veiligheidsrisico betreft, dan dient dit per geval bekeken te worden. Met de nodige schakelbrieven kan een deel van de installatie immers spanningsvrij gezet worden. Het waarborgen van de rechten van de afnemers speelt hier volgens ons ook geen rol gezien het om een en dezelfde rechtspersoon gaat. | Casus 10 en 11 van de mededeling beschrijft deze situatie (op eigen site resp. buiten eigen site). Daarbij wordt verwezen naar de technische eis, vermeld in de technische reglementen, gesteund op technische problemen en veiligheidsrisico’s (verbod op doorverbinden). Als deze problemen en risico's kunnen worden ondervangen, dan zou een toelating van de netbeheerder hiervoor verkregen moeten kunnen worden. Zie ter zake vorige lijn.
54 | ODE/FEBEG | De hierboven aangehaalde interpretaties van de VREG lijken ons minimaal niet in overeenstemming met de ratio legis van het decreet van 16 november 2018. Dit decreet had tot doel om de regels voor de aanleg en de exploitatie van directe lijnen te versoepelen. In de praktijk bleek vaak dat de regels inzake directe lijnen te stringent toegepast werden om een grote impact te kunnen ressorteren en de uitbouw van hernieuwbare energie te faciliteren. We stellen vast dat voorliggende ontwerpmededeling opnieuw stringente interpretaties naar voren schuift die dan ook niet beantwoorden aan de doelstelling van het decreet inzake uitbouw van hernieuwbare energie. Bovendien heeft voorliggende ontwerpmededeling niet enkel een potentiele invloed op nieuwe projecten, maar eveneens op bestaande projecten. Dit laatste is wat ODE en FEBEG betreft, onaanvaardbaar. | De mededeling werd in die zin aangepast dat dit zo dicht als mogelijk bij de tekst van het decreet blijft of de wil van decreetgever, daar waar er ruimte voor interpretatie is (in geval van onduidelijke decreetstekst). Voor het overige werd ook zoveel mogelijk bij de bestaande praktijk aangeleund, zodat er geen breuk met het verleden is, en er dus geen invloed is op bestaande projecten.
55 | Febeliec | Definitie directe lijn: Febeliec begrijpt de argumentatie van de Vlaamse overheden om directe lijnen anders te definiëren dat op Europees niveau. Febeliec dringt evenwel aan op maximale harmonisering van de definities met het oog op een coherente en efficiënte regelgeving in heel de Europese Unie. | De reden voor afwijking van de Vlaamse definitie directe lijn t.o.v. Europese definitie blijkt uit memorie van toelichting bij het decreet, zoals ook aangegeven in de mededeling.
56 | leverancier | De definitie van een directe lijn werd niet aangepast en de VREG benadrukt daarbij dat de essentie van een directe lijn alleen lijkt te zijn dat een directe lijn een lijn is tussen producent en afnemer. Artikel 4.5.1. van het Energiedecreet stelt op dit punt dat de aanleg en het beheer van directe lijn die de grenzen van de eigen site niet overschrijdt, altijd is toegelaten. Zoals ODE terecht in haar nota opmerkt, geeft de VREG op pagina 30 van haar mededeling een persoonsgebonden invulling aan de “directe lijn” en de “eigen site” door te stellen dat het de beheerder van de directe lijn dient te zijn die de zakelijke rechten op de betrokken kadastrale percelen in handen moet hebben. Wij zijn van oordeel dat het aangewezen is om in de reactie te benadrukken dat de link die wordt gemaakt tussen enerzijds de beheerder van de directe lijn en anderzijds de houder van de zakelijke rechten een voorwaarde aan het Energiedecreet toevoegt die daar niet is in opgenomen. De definitie van de “eigen site” en “directe lijn”, noch artikel 4.5.1. van het Energiedecreet voorzien dat de directe lijn dient te worden beheerd door de houder van de zakelijke rechten op de betrokken percelen. De persoonsgebonden beoordeling vindt dus geen steun in het Energiedecreet en doet aanvullend afbreuk aan de doelstelling om meer directe lijnen te realiseren. | De persoonsgebonden invulling van het begrip 'eigen site', als uiteengezet in de ontwerpmededeling, werd verlaten.
57 | leverancier | De voorbeelden 1 tot en met 4 die de VREG aanhaalt op pagina 30 en 31 van haar mededeling dienen, gelet op het voorgaande en op basis van de definitie van de begrippen directe lijn en eigen site, dan ook te worden beschouwd als een directe lijn op eigen site ongeacht wie de lijn beheert | Terechte opmerking. De tekst werd in die zin aangepast.
58 | leverancier | Bovendien geeft de “verduidelijking” die de VREG thans doorvoert aanleiding tot rechtsonzekerheid. Constellaties die in het verleden principieel als directe lijnen op eigen site werden beschouwd, zouden thans blijkbaar onder een ander regime vallen naargelang wie de beheerder is van de directe lijn. Daarbij is het onduidelijk wat het statuut is van de reeds bestaande constellaties waaromtrent men mocht vertrouwen dat het directe lijnen op eigen site waren. Een dergelijke rechtsonzekerheid druist is in tegen de doelstelling die zowel de VREG als de decreetgever beoogt. | Terechte opmerking. Enkele voorgestelde interpretaties werden daarom verlaten; en er werd zo dicht mogelijk bij de huidige interpretatie gebleven.
59 | leverancier | Aangaande voorbeeld 5 in de nota van de VREG is het correct dat de definitie van de eigen site verwijst naar “kadastrale percelen”, waarbij evenwel in casu moeten worden vastgesteld dat de beslissing van de fiscale administratie om (om welke reden ook) bij een opstalrecht voor zones in de ondergrond geen apart kadastraal perceel te creëren, aanleiding geeft tot een situatie die niet strookt met de werkelijkheid en de doelstelling van de decreetgever. | Niet akkoord - de definitie 'eigen site' in decreet heeft het over 'kadastraal perceel'. Er kan niet om de vaststelling heen dat, in geval van opstalrecht op strook grond (met oog op verbinding productie-installatie met afnemer) niet voldaan is aan definitie 'eigen site', omdat er geen sprake is van aaneensluitende kadastrale percelen in handen van zelfde (zakelijk gerechtigde) persoon. Krachtens de mededeling kan niet afgeweken worden van tekst decreet. Als dit niet de wil van de decreetgever zou geweest zijn, dan is wil decreetgever niet goed vertaald in decreet. Of dergelijke casus effectief als 'eigen site' beoogd wordt door decreetgever, staat echter niet vast. We vermoeden dat de decreetgever dergelijke situaties wel degelijk ziet als het plaatsen van een productie-installatie ‘bij de buurman’. Als een klassiek opstalrecht op de grond zou worden gevestigd voor de strook grond die het perceel van de buur met het eigen perceel verbindt, en men hierdoor tot een apart kadastraal perceel komt, resulteert dit o.i. in aaneensluitende kadastrale percelen, die onder de definitie ‘eigen site’ kunnen vallen als aan de overige voorwaarden (cfr. de genoemde rechten) is voldaan. Ook hier kunnen vragen rijzen naar de wil van de decreetgever, maar het komt dan hem toe hierin de regelgeving zo nodig aan te passen.
60 | Simon Vanhove | 1.1 Ratio legis directe lijnen: bevorderen i.p.v. verhinderen De VREG stelt dat de ratio legis van de Europese richtlijnen de bevoorradingszekerheid is. Hieruit zou dan volgen dat het publieke net het algemeen belang dient. Directe lijnen ondergraven bijgevolg dit algemeen nut en zijn dus principieel onwenselijk. Deze visie werd (tot voor kort) gedeeld door de decreetgever. Ook de memorie van toelichting van de recente wijziging aan het Energiedecreet erkent de stringente toepassing van de criteria door de VREG. Deze limitatieve interpretatie stemt volgens mij niet overeen met de doelstellingen van de Europese richtlijnen. De hervormingen die deel uitmaken van het Clean Energy for all Europeans-pakket zetten net in op koolstofarme en decentrale productie van hernieuwbare energie, waarbij de consument centraal staat. Deze consument krijgt een actieve rol als producent en zelfverbruiker. Deze verscheidenheid draagt bij aan flexibele energieproductie en de voorzieningszekerheid. Daarnaast koos de decreetgever recent voor een versoepeling van de toelatingsvoorwaarden, waarvan men verwachtte dat dit tot een groei aan directe lijnen zou leiden. Deze evolutie is ook zichtbaar vanaf 1 januari 2019, toen de versoepeling in werking trad. Zowel de Europese richtlijnen als het Energiedecreet hebben dus de bevordering van directe lijnen als doel. | De decreetgever versoepelde inderdaad de toelatingscriteria voor directe lijnen (gesitueerd buiten de eigen site), waardoor deze makkelijker toegelaten worden. Iets wat in punt 5.1.3 van de mededeling werd toegevoegd. Voor het overige heeft de mededeling enkel als doel mee te geven op welke wijze de regelgeving, zoals ze geredigeerd werd, wordt toegepast. Dit is nodig omdat de regels soms summier zijn en vragen rijzen naar de praktische wijze van toepassing ervan
61 | Simon Vanhove | 1.2 Definitie ‘directe lijn’ in Elektriciteitsrichtlijn en in het Energiedecreet De nieuwe Elektriciteitsrichtlijn 2019/944 herneemt in art. 2(41) de definitie van Richtlijn 2009/72 (bijna volledig): “een elektriciteitslijn die een geïsoleerde productielocatie met een geïsoleerde afnemer verbindt, of een elektriciteitslijn die een elektriciteitsproducent en een elektriciteitsleverancier met elkaar verbindt om hun eigen vestigingen, dochterondernemingen en afnemers direct te bevoorraden” In het Energiedecreet werd dit als volgt omgezet (art. 1.1.3, 26°): “een elektriciteitslijn met een nominale spanning die gelijk is aan of minder is dan 70 kilovolt, die een productieinstallatie met een afnemer verbindt” De definitie van ‘directe lijn’ in het Energiedecreet geeft de essentie van de Europese definitie goed weer. Door deze twee mogelijkheden op te nemen, heeft de richtlijngever echter duidelijk willen maken dat de verbinding met het net mogelijk maar niet noodzakelijk is. Het eerste deel van de definitie verwijst met het woord ‘geïsoleerd’ naar een situatie van eilandwerking. De VREG lijkt geen aandacht te besteden aan deze nuance, maar beroept zich wel uitvoerig op de negatieve gevolgen voor het publieke net. Hiermee introduceert hij mogelijk een onwettig onderscheid tussen directe lijnen in eilandwerking en deze die aangesloten zijn op het net. Op die manier miskent de VREG de strekking van de Europese richtlijnen. Artikel 7 Elektriciteitsrichtlijn stelt in het eerste lid ook duidelijk dat zowel producenten en leveranciers als afnemers een directe lijn moeten kunnen gebruiken. Voor de producten en leveranciers voegt de richtlijn hier zelfs aan toe: “zonder onderworpen te zijn aan onevenredige administratieve procedures of kosten” (zie 1.4). In vergelijking met de Derde Elektriciteitsrichtlijn is het toepassingsgebied van directe lijnen dus uitgebreid en worden de lidstaten verplicht om de nodige maatregelen te nemen. Samenvattend is mijn aanbeveling aan de VREG om ook de mogelijkheid van een directe lijn in eilandwerking in haar beleidspraktijk op te nemen. | Een directe lijn bij eilandwerking is vandaag reeds mogelijk. De definitie van een 'directe lijn' in Energiedecreet sluit dit niet uit. Artikel 4.5.1, §1, 1°, Energiedecreet voorziet ook duidelijk en uitdrukkelijk in de mogelijkheid van een directe lijn in eilandwerking. Uit de mededeling van de VREG blijkt ook duidelijk dat, als men een directe lijn in eilandwerking wil aanleggen, men hiervan louter een melding (bij de VREG) moet doen. Een concept van een directe lijn in eilandwerking behoeft verder dan ook weinig toelichting. Vandaar uiteraard de uitgebreide uiteenzetting met betrekking tot de directe lijnen die wél een aansluiting op het net hebben, daar dit (quasi) alle gevallen zijn. Wat de verwijzing naar art. 7 van de Vierde Elektriciteitsrichtlijn bertreft. Dit artikel bepaalt dat a) producenten en leveranciers moeten kunnen leveren via directe lijn en b) dat alle individuele en of collectieve afnemers via directe lijn kunnen worden bevoorraad. In art. 34, 4de lid, Derde Elektriciteitsrichtlijn stond inderdaad enkel a). b) is echter gewoon de keerzijde van a): er is het recht tot levering via directe lijn door producent / leverancier, en anderzijds is er, vanuit oogpunt afnemer, het recht om geleverd te worden via directe lijn
62 | Simon Vanhove | 1.3 Het begrip ‘eigen site’ – Twee knelpunten Het Energiedecreet bepaalt dat ‘eigen site’ verwijst naar “het kadastrale perceel of de aansluitende kadastrale percelen van dezelfde natuurlijke persoon of rechtspersoon als eigenaar, erfpachter, opstalhouder of concessiehouder” (Art. 1.1.3,30°/1 Energiedecreet). De interpretatie van dit begrip door de VREG is belangrijk voor de toepassing van de decretale bepalingen. Immers bepaalt dit of er een meldings- of toelatingsplicht geldt. Twee juridische knelpunten worden besproken in het consultatiedocument. Het gaat dan enerzijds over verschillende zakelijke rechten bij verschillende partijen (zie 1.3.1). Anderzijds zorgt de nabijheid van een openbare weg of waterloop voor moeilijkheden (zie 1.3.2). 1.3.1 Zakelijke rechten, stapeling en schakeling en verschillende partijen Om te bepalen of de betrokken percelen toebehoren aan dezelfde natuurlijke of rechtspersoon, onderzoekt de VREG de draagwijdte van de zakelijke rechten (eigendom, erfpacht, opstal of concessie) van elke partij op die percelen. De VREG interpreteert het Energiedecreet zo dat de aanvrager/beheerder van de directe lijn ook de relevante zakelijke rechten in handen moet hebben (p. 29). Volgens mij gaat het hier om een vergissing. Er is immers sprake van een directe lijn als deze lijn over één of meerdere percelen loopt, waarvan specifieke zakelijke rechten in handen van dezelfde persoon zijn. Het is echter mogelijk dat deze persoon niet de beheerder van de directe lijn wenst te zijn en dat hij hiervoor beroep doet op een derde. In tegenstelling tot wat de VREG aanneemt, is de beoordeling dus niet persoonsgebonden.4 De beoordeling van de directe lijn moet losstaan van de persoon die de aanvraag doet. | De persoonsgebonden invulling van het begrip 'eigen site', als uiteengezet in de ontwerpmededeling werd verlaten. Zie ook rij 37.
63 | Simon Vanhove | Deze zienswijze volgt uit de definitie van “eigen site”, samengelezen met artikel 4.5.1 Energiedecreet, tweede alinea. Hier wordt immers enkel de beheerder van de directe lijn vermeld, zonder dat er sprake is van de zakelijkrechthouder(s) op de betrokken percelen. Deze ‘functionele’ definitie heeft zowel juridische als praktische voordelen. Ten eerste vermijdt deze invalshoek dat een feitelijke situatie onder een verschillend regime (melding of toelating) valt, al naargelang de aanvrager over de relevante zakelijke rechten beschikt. Zie als illustratie voorbeeld 1 (p. 29): ik zie niet in waarom de toelating van de VREG enkel nodig is, indien de erfpachters A en B een directe lijn willen aanleggen (en niet voor eigenaar X).5 Nochtans hebben beide erfpachters een langdurig en volledig genotsrecht van de betrokken percelen. M.a.w. kan niet, op basis van de verscheidenheid van de betrokken zakelijkrechthouders, een andere behandeling gerechtvaardigd worden. Ten tweede is de beheerder van de directe lijn niet noodzakelijk houder van enig zakelijk recht op de relevante percelen. Het is mogelijk dat een derde partij op contractuele basis de verantwoordelijkheid opneemt voor het beheer en onderhoud. Deze mogelijkheid wordt door de interpretatie van de VREG onterecht uitgesloten. Dit is trouwens de situatie toegelicht in voorbeelden 2 en 3 (p. 29-30). Hier wordt nogmaals duidelijk dat het onderscheid tussen zakelijkrechthouder en beheerder/aanvrager geen redelijke rechtvaardiging heeft. De functionele definitie, zoals ik die voorstel, wordt in voorbeeld 4 (p.30) al toegepast bij een keten van (verschillende) zakelijke rechten. Ook het voorbeeld 5 (p. 31) vindt op deze manier een elegante oplossing. Het is niet duidelijk waarom de VREG reeds anders oordeelde.6 Ten derde biedt deze definitie ook meer flexibiliteit voor toekomstige aanvragen. Samenvattend is mijn aanbeveling voor de VREG om de volgende interpretatie van de ‘eigen site’ te hanteren: Er is sprake van een directe lijn met ligging op eigen site, als tegelijk de volgende voorwaarden vervuld zijn: 1) één natuurlijke persoon of rechtspersoon 2) beschikt over zakelijke rechten (eigendom, concessie, erfpacht of opstal) op 3) het geheel van (deel-)percelen waarover de directe lijn loopt. Deze natuurlijke persoon of rechtspersoon kan de beheerder van de directe lijn zijn. | Zie voorgaande lijn
64 | Simon Vanhove | 1.3.2 Nabijheid van openbaar domein Een tweede knelpunt stelt zich wanneer de directe lijn het openbaar domein kruist. In de praktijk gaat het hier om openbare wegen of waterlopen waaronder de directe lijn loopt. Terecht stelt de VREG dat hierdoor buiten de eigen site wordt getreden (p.28). Op deze manier wordt de VREG bevoegd voor het afleveren van een toelating. In het kader van deze procedure, houdt de VREG o.a. rekening met de veiligheid van de netbeheerder. Hoewel formeel in overeenstemming met de beperkende intentie van de decreetgever in 2011, bestaat er een risico op een overmatige toepassing van de bevoegdheid van de VREG. Er zijn immers gevallen waarbij aanpalende percelen doorsneden worden door een beek of kleine weg. Dit loutere feit zou het toezicht van de VREG rechtvaardigen. Dit lijkt niet evenredig en creëert een ongelijke situatie die niet redelijk te rechtvaardigen is (zie 1.4). Bij het overschrijden van het openbaar domein worden bovendien artikels 4.1.27 en 4.1.28 Energiedecreet analoog toegepast. Dit houdt in dat eerst een toelating van de VREG nodig is alvorens de domeintoelating kan aangevraagd worden. Als ook een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen moet aangevraagd worden, worden deze aanvragen samen behandeld. Artikel 4.1.28 benadrukt nog dat de ondergrondse lijnen precair zijn en dat de domeinoverheid ‘om redenen van algemeen belang’ voorwaarden kan opleggen, aanpassen of de verwijdering ervan gelasten. Ook de eigendomskwestie is al beslecht in de rechtsleer. M.a.w. blijft de aanlegger van de kabel onder het openbaar domein eigenaar ervan. Dit kan ook de beheerder van de directe lijn zijn. | Vooreerst: de mededeling wordt aangepast/genuanceerd daar waar mogelijks niet elke openbare weg/waterloop een ongenummerd, en dus niet-kadastraal perceel zou zijn. Voor het overige betreft de opmerking kritiek op decreet zelf; iets waaraan we in kader van de mededeling (interpretatie/toepassing) niet tegemoet kunnen komen. In de marge: dat de kruising van een openbare weg, ook als dit een kleine weg is, of een beekje, de kwalificatie van een locatie als 'eigen site' in de weg staat, ligt mogelijks toch in de bedoeling van de decreetgever. Voor het mogelijk maken van directe lijnen, waarbij verbinding gemaakt wordt tussen een bedrijf aan de ene kant van de weg, en een productie-installatie aan de overkant van de weg (of een kleine weg/een beekje), heeft de decreetgever niét de definitie 'eigen site' aangepast, maar wel de toelatingscriteria aangepast. Dit lijkt te bevestigen dat de decreetgever dergelijke casussen ziet als zijnde gesitueerd buiten de eigen site.
65 | Simon Vanhove | Invloed Opstalwet In het consultatiedocument (p. 31, voorbeeld 5) erkent de VREG dat de Opstalwet toelaat dat kadastrale deelpercelen worden ingericht. Zo kan, naast een opstalrecht voor de productie-installatie, een opstalrecht op de ondergrond voorzien worden voor het traject van de directe lijn. Op die manier kunnen de strikte ‘eigen site’-criteria gerespecteerd worden. Het consultatiedocument gaat niet in op het gebruik van deze rechtsfiguur om het openbaar domein te kruisen. Visueel leidt dit tot deze situatie (uitbreiding van voorbeeld 5): [schets] In dit geval zou een opstalrecht verleend worden door de domeinoverheid voor het plaatsen van een kabel in de ondergrond. Theoretisch is hier geen bezwaar: de wijziging aan de Opstalwet voorziet deze mogelijkheid uitdrukkelijk. Een andere vraag betreft het privégebruik van het openbaar domein. In 2007 oordeelde het Hof van Cassatie dat een opstal op het openbaar domein toegelaten is zolang dit geen obstakel vormt voor het algemeen belang. Een opstal op de ondergrond onder het openbaar domein zou concreet slechts een onderboring zijn. In principe verhindert dit de functie van het openbaar domein dus niet. Nochtans zou toch een toelating van de VREG vereist zijn, op grond van artikel 4.5.1, §3 Energiedecreet. De procedure zou louter formeel zijn: de toekenning van een opstalrecht op de ondergrond komt juridisch overeen met de domeintoelating van art. 4.1.27 Energiedecreet. Ook op deze plaats bestaat dus mogelijk een ongelijke behandeling en een onevenredige administratieve procedure. Samenvattend is mijn aanbeveling aan de VREG om ook bij overschrijden van het openbaar domein de functionele definitie te hanteren. Daarnaast erkent hij best uitdrukkelijk dat ook hiervoor de rechtsfiguur van de opstal op de ondergrond gebruikt kan en mag worden. | Definitie 'eigen site' wordt toegepast. In geval van kruising openbaar domein is er niet meer voldaan aan deze definitie, omdat het betrokken perceel (openbaar domein) vaak een perceel betreft dat geen kadastraal perceel is (ongenummerd), ofwel omdat dat perceel (openbaar domein) niet in handen is van de(zelfde) zakelijk gerechtigde. Diens eventuele opstalrecht op een strook ondergrond (cfr. onderboring) maakt niet dat sprake is van aaneensluitende kadastrale percelen, want de strook ondergrond is geen kadastraal perceel (door werkwijze kadaster). Bij toepassing decreet komt het de VREG niet toe billijkheids- of evenredigheidsoverwegingen te hanteren. De opmerkingen zijn wel opportuun in het licht van eventuele adviesverlening m.b.t. wijziging van het decreet. Blijft de vraag of het al dan niet de bedoeling is van de decreetgever om, zodra openbaar domein doorkruist wordt, te spreken van een aanleg buiten de 'eigen site'. Dat de kruising van een openbare weg, ook als dit een kleine weg is, of een beekje, de kwalificatie van een locatie als 'eigen site' in de weg staat, ligt mogelijks wel degelijk in de bedoeling van de decreetgever. Voor het mogelijk maken van directe lijnen, waarbij verbinding gemaakt wordt tussen een bedrijf aan de ene kant van de weg, en een productie-installatie aan de overkant van de weg (of een kleine weg/een beekje), heeft de decreetgever niét de definitie 'eigen site' aangepast, maar wel de toelatingscriteria aangepast. Dit lijkt te bevestigen dat de decreetgever dergelijke casussen ziet als zijnde gesitueerd buiten de eigen site. Tenslotte, het is niet aan de VREG om aan te geven welke rechtsfiguren mogelijk zijn voor gebruik van de ondergrond.
66 | Simon Vanhove | 1.4 Administratieve procedures en kosten: evenredig, objectief en nietdiscriminerend 1.4.1 Onevenredige administratieve procedures en kosten In artikel 7 van de nieuwe Elektriciteitsrichtlijn wordt verduidelijkt dat producenten niet aan onevenredige administratieve procedures of kosten onderworpen mogen worden bij hun aanvraag voor een directe lijn. Hierboven werd al gesteld dat de nieuwe Elektriciteitsrichtlijn (en het CEP in het algemeen) de rol van (actieve) eindafnemer wil versterken om bij te dragen aan decentrale energieproductie. De VREG dient dus de procedure voor directe lijnen hieraan te toetsen. Hierboven werd al een suggestie gedaan om de administratieve procedure te vereenvoudigen en toekomstbestendig te maken. | Dit betreft een kritiek op de decretale bepalingen: is een toelatingsprocedure voor aanleg directe lijn die de grenzen van de eigen site overschrijdt, al dan niet een onredelijke administratieve procedure? Ook de grens tussen loutere melding en toelatingsplicht, die bepaald wordt door de definitie 'eigen site', wordt conform het decreet toegepast. Zo nodig moet deze definitie, dus het decreet, worden gewijzigd.
67 | Simon Vanhove | 1.4.2 Objectief en niet-discriminerend Het gelijkheid- en non-discriminatiebeginsel houdt in dat gelijke situaties niet verschillend behandeld morgen worden. Waar toch een onderscheid geldt, moet dit redelijk te verantwoorden zijn in het licht van het nagestreefde doel. Hieronder identificeer ik enkele gevallen waarbij een gelijke (of gelijkaardige) feitelijke situatie, grote of kleine gevolgen m.b.t. het regelgevend kader kan teweegbrengen. Het beleid van de VREG zou er goed aan doen om dergelijke verschillen niet onbedachtzaam in te voeren of te bestendigen. Volgens mij zijn er een viertal gevallen waarbij vergelijkbare situaties van directe lijnen verschillend behandeld worden. Dit is zo, afhankelijk van: 1) De zakelijke rechten op één van de betrokken percelen; 2) Het privaat- of publiekrechtelijk statuut van de zakelijkrechthouder; 3) Kruising van het openbaar domein; 4) Kwalificatie als gesloten distributienet of directe lijn. Daarnaast zijn er duidelijke verschillen die een gevolg zijn van wetgeving. Dit is enerzijds zo voor de wettelijke erfdienstbaarheid die geldt voor telecommunicatieleidingen (Art. 97 en volgende van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven). Anderzijds krijgt de netbeheerder automatisch een domeintoelating indien de toelatingverlenende overheid (de gemeente) aandeelhouder is van de netbeheerder (Art. 4.1.27 Energiedecreet). | Dit is veeleer kritiek op het decreet, dan op de interpretatie ervan (en dus mededeling).
68 | advocaat | Definiëring 'eigen site': alternatieve interpretatie: ook in de situatie dat dezelfde persoon opstalhouder is voor het relevant gedeelte van het kadastraal perceel kan sprake zijn van aansluitende kadastrale percelen. Het "relevant gedeelte" zijn dan de zakelijke rechten uit ondergrond en bovengrond aan de directe lijn, en volheid van uitoefening van opstalrechten. In die situatie lijken de garanties die nodig zijn dat de directe lijnbeheerder voldoende rechten kan uitoefenen op de directe lijn op geen enkele wijze te verschillen van de heden aanvaarde situatie, nl. opstalrecht op het volledige kadastraal perceel. Deze alternatieve interpretatie passeert o.i. veel eenvoudiger enkele algemene beginselen die een overheidsmaatregel dient te bevatten, nl. : - de noodzakelijkheidstoets: Is de maatregel noodzakelijk voor het bekomen van het doel? Het is niet noodzakelijk om enkel een opstal op een volledig kadastraal perceel te eisen, om het doel te bereiken dat de directe lijnbeheerder vol over diens directe lijn kan beschikken. - de evenredigheidstoets: Kan de maatregel niet door een andere, minder voor een ander belang bezwarende, maatregel worden vervangen? De maatregel om minimaal de zakelijke rechten op het relevante deelperceel voor de directe lijn te vereisen is minder bezwarend voor andere belangen, bv. zakelijke rechten voor die stukken van het kadastraal perceel die geen verband houden met de directe lijn. Wij zien in ongeveer in alle directe lijnen-dossiers met derde partijen over de jaren heen dat in de praktijk de vereiste van een zakelijk recht op het volledige perceel steeds voor stopzetting van het project vanwege de derde betrokken partij zorgt. Deze begrijpt terecht gewoonweg niet waarom een directe lijnbeheerder ook zakelijke rechten moet hebben op andere delen van diens perceel (magazijnen, kantoren, industriegrond,…) die in geen enkel verband staan met de functionaliteit en beheer van de directe lijn. Het blijven hanteren van de strikte interpretatie staat ongeveer gelijk aan het niet aanvaarden van DL-projecten met derde partijen als zijnde binnen eigen site. Wij zien in de consultatie enkele verzachtingen in dit verband in de scope van de term "directe lijn", nl. tot het punt waarop de directe lijn met de binneninstallatie van de afnemer verbonden wordt, doch lijkt ook dit in de praktijk weinig soelaas te bieden (dit punt zal meestal/steeds zich binnen het KP van de magazijnen, kantoren, industriegrond,… bevinden). De huidige vereiste en gevolgen van de gehanteerde strike interpretatie zijn ons allen gekend: wij verstaan uit de (gewijzigde) consultatie dat dit aspect niet zal worden herbekeken. | enkel het 'relevant' gedeelte van een kadastraal perceel beschouwen is niet mogelijk volgens de definitie van 'eigen site', die het onmiskenbaar heeft over 'kadastrale percelen' en niet over delen ervan. De tekst van de definitie laat met andere woorden geen ruimte voor dergelijke interpretatie. De opmerking betreft dus kritiek op het decreet zelf, niet op de toepassing ervan. Echter, het niet niet omdat een directe lijn niet op eigen site te situeren is, dat deze niet toegelaten kan worden. Wel integendeel: de criteria om te weigeren zijn minimaal, zodat de toelating meestal verleend wordt. De decreetgever heeft wel voorzien in een heffingsplicht in deze gevallen. Hoogstens kan dit nu nog een rol spelen. Vroeger werden deze toelatingen inderdaad maar moeilijk gegeven omdat andere (toelatings)criteria golden. Dit is thans niet meer het geval.
69 | Haven Antwerpen | In functie van de particuliere situatie in de haven van Antwerpen (volatiele concessiegrenzen) is ten behoeve van de facilitering van de Directe Lijnen in de definitie van de eigen site rekening gehouden met eigendom, niet de bovenliggende concessie. We hebben deze regelgeving steeds consciëntieus toegepast, maw er moest steeds een brede economische logica achter de keuze voor een DL schuilen. De DL hebben ons toegelaten om, ondanks netverzadiging, windvermogen te blijven opbouwen. Een substantiële koerswijziging kan een impact hebben op windontwikkeling in het havengebied. | Als de betrokken terreinen in handen van dezelfde eigenaar zijn, heeft de (initieel voorgehouden) persoonsgebonden invulling van het begrip 'eigen site' geen zo’n impact: in hoofde van de eigenaar van alle gronden is de aanleg van een directe lijn (nog) steeds op eigen site. De persoonsgebonden invalshoek werd echter verlaten. Zie rij 37.
Note on D62: IVB: rode tekst: zelfde aanpassing van zin als hiervoren ergens.